## 1_splosni del
OBJEKT: Dom zaščite in reševanja Trzin
PROJEKT: Projekt notranje opreme – PZI
PROJEKTANT: Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje
ZBIRNIK VSEH DEL NOTRANJE OPREME
A | MIZARSKI IZDELKI
B | KUPLJENA OPREMA
POPIS OPREME
Opombe – veljajo za vse postavke popisa:
V posameznih postavkah so upoštevana vsa pripravljalna in zaključna dela, potreben montažni in pritrdilni material ter eventualno potrebna podkonstrukcija.
Za vse gotove proizvode oz. dobavljene elemente je potrebno predhodno pridobiti pisno potrditev arhitekta o ustreznosti doseganja tehnoloških in estetskih specifikacij posameznih kosov.
Za vse izdelane elemente je potrebno predhodno dogovoriti z arhitektom vse podrobnosti izdelave, barve, materiale, detajle ter na podlagi vzorcev pridobiti pisno potrditev o ustreznosti.
Za vse izdelane elemente je potrebno izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi arhitekt.
Za vse serijske elemente je potrebno izdelati vzorčne kose, ki jih potrdi arhitekt.
Mere, prikazane v shemah in risbah, je potrebno preveriti z arhitektom in za vse vgrajene elemente preveriti tudi mere na licu mesta.
Sheme elementov, prikazani detajli in arhitekturne risbe so sestavni del posameznih postavk.
Vse elemente je po izdelavi in dobavi potrebno montirati oziroma razporediti skladno z dispozicijskim načrtom in po dogovoru z arhitektom.
V ponudbi mizarskih izdelkov je potrebno vključiti in upoštevati vse dele postavke, vključno z predvideno dodatno opremo.
Za vse elemente je potrebno predložiti potrdila da so primerna za javne stavbe in vse ustrezne A teste ki so zahtevani v Sloveniji.

## 2_Rekapitulacija
REKAPITULACIJA OPREME
Cena
A | MIZARSKI IZDELKI | 0
B | KUPLJENA OPREMA | 0
| OPREMA SKUPAJ (DEL 2) | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## A_mizarski del
| OPREMA – DEL 2 | kos | cena/kos | skupaj cena
A. | MIZARSKI IZDELKI
1. | MIZE
1.1 | M1 – miza
Izdelava, dostava in razporeditev opreme po načrtu opreme – glej shemo!
Opis:
plošča mize: visokotlačni stisnjeni laminat HPL, npr.: fundermax compact, kompaktna plošča debeline 10 mm, površinska obdelava FH, barva RAL 7038, vidni robovi ob strani, plošča položena na namizni okvir, pritrjena / lepljena s spodnje strani z vijaki
kovinsko ogrodje mize: izdelano po detajlu, prašno barvano kovinsko podnožje sestavljeno iz jeklenih okroglih profilov ∅30 mm, med seboj nevidno zvarjenih, vsi zvari zbrušeni in zglajeni, barva RAL 7038
zaključki: okrogli zaključki iz trde črne gume ∅30mm ustavljeni v profil noge
distančniki: okrogli distančniki iz trde črne gume, d=5mm, vstavljeni med vezano ploščo in kovinsko konstrukcijo - skoznje vijačeni utopljeni vijaki - pozicija distančnikov na razdalji 10cm od nog proti sredini mize
Dimenzija: šxgxv = 150x75x75 cm
Pozicija: 1N.02 društveni prostor (5), 1N.04 shramba (10), 1N.01 dvorana (2)
| Skupaj kosov: | 17 | 0 | 0
2. | OMARE
2.1 | O3c, O3e, O3f – arhivske omare
Izdelava, dostava in razporeditev opreme po načrtu opreme – glej shemo!
Opis: Arhivske lesene omare v dvorani v prvem nadstropju. Korpus; iveral 20 mm, mat bela barva; fronte MDF debeline 20 mm, obojestransko kaširan siv RAL 7038 (FUNDERMAX), vidni robovi plošče; Ročaj profilirana lesena letev 30x30, na vidno stran lepljen siv laminat RAL 7038, kvaliteteno okovje (Blum); Police iveral plošče 20 mm sive barve RAL 7038, nastavljive po višini.
V postavko vključeno: maska v coni prezračevanja iz MDF plošče deb. 20 mm, na vidnem delu kaširan siv laminat RAL 7038 (Fundermax), poravnana z spodnjim delom omare - nalepka - gasilni aparat, po zahtevah požarne varnosti, izdelana po grafični predlogi arhitekta - fronte pred konvektorjem z rezkanimi utori 30x20 mm za prezračevanje, glej detajl 3
Opomba: Vključena prestavitev vtičnic s stene v omaro - 2 poziciji (glej shemo)
Pozicija: 1N.01 dvorana
Dimenzija: šxgxv, z že všteto masko
| O3c 336x50x290(240+50) + 76x50x290(240+50) cm | 1 | 0 | 0
| O3e 383x45x290(240+50) cm | 1 | 0 | 0
| O3f 529x50x290(240+50) cm | 1 | 0 | 0
| Skupaj kosov: |  |  | 0
2.2 | O4 – odprta omara
Izdelava, dostava in razporeditev opreme po načrtu opreme – glej shemo!
Opis: ogrodje s policami sestavljeno iz vezanih plošč deb. 10 mm, obojestrano kaširan siv RAL 7038 laminat (Fundermax) d=2.5 mm; vidni robovi vezane plošče ob strani, vse lepljeno, leseni čepi, zaključki: okrogli gumijasti podstavki iz trde črne gume ∅18mm, d=10 mm
Dimenzija: šxgxv = 94x30x75
Pozicija: 1N.02 društveni prostor
| Skupaj kosov: | 2 | 0 | 0
3. | KLOPI
3.1 | KL2 – klop
Izdelava, dostava in razporeditev opreme po načrtu opreme – glej shemo!
Opis: lesena klop z naslonjalom, pravokotne oblike. ogrodje: vezane plošče debeline 30 mm, dvostransko kaširane laminatom (Fundermax), Barva RAL 7038, vidni robovi vezane plošče, vse lepljeno, talni zaključek: višinsko nastavljiv vijak z filcem ∅18 mm, d=5 mm
Dimenzija: šxgxv = 400x45x90(45+45) cm
Pozicija: 1N.03 avla
| Skupaj kosov: | 1 | 0 | 0
4. | KUHINJE
4.1 | K3 – čajna kuhinja
Izdelava, dostava in razporeditev opreme po načrtu opreme.
Opis: korpus: iveral deb. 20 mm, mat bela barva, fronte: vezana plošča debeline 30 mm, obojestransko kaširan siv RAL 7038 laminat (Fundermax), vidni robovi plošče, pult in obloga: vezana plošča debeline 20 mm, obojestransko kaširan siv RAL 7038 laminat (Fundermax), vidni robovi plošče, steklokeramična plošča poravnana z laminatom, za pomivalno korito glej detajl 1.
V postavko vključeno: kuhinjska armatura: ALVEUS LAYLA pomivalno korito: IKEA BOHOLMEN 23x40x15 sifon: tipski vgradni podpultni hladilnik: Whirpool ARG585/A+ 59,6 x 81,5 x 54,5 cm vgradna mikrovalovna pečica: Gorenje BM300x ali podobno 46,3x37,8x34,5 cm steklokeramična kuhalna plošča: AEG HRB32310NB ali podobno 29x6x52 cm linijska LED svetilka izvlečne smeti - vgradni koši (3) za ločeno zbiranje odpadkov (npr. Hailo 3610541) Maska (cokel) - laminat Fundermax 404 x 8 x 2 cm
Opomba: Vključena prestavitev vtičnic in stikal s stene na zadnjo stran omare ter obloge - glej shemo.
Dimenzija: šxgxv = 404x62x140(90+50) cm
Pozicija: 1N.03 avla
| Skupaj kosov: | 1 | 0 | 0
| CENA SKUPAJ |  |  | 0

## B_kupljena oprema
B. | KUPLJENA OPREMA | kos | cena/kos | skupaj cena
1. | OMARE
1.2 | O3a – arhivska omara
Opis: Kovinska arhivska omara, izdelana iz 0,8 mm pločevine, dvokrilna vrata, varjena izvedba, zaklepanje z ključavnico, prestavljive police, nosilnost police 50 kg
Produkt: Produkt: Kovinska arhivska omara, A.O. 195.40.95, KIT ŽIŽKI O3a – RAL 7035
Dimenzija:šxgxv= 95x50x200 cm
Pozicija: 1N.02 društveni prostor
| Skupaj kosov: | 4 | 0 | 0
2. | DODATNA OPREMA
2.1 | S1 - notranje zatemnitveno rolo senčilo
Opis: Notranje zatemnitveno rolo senčilo na elektro motor, stropno, barva RAL 7038
Produkt:
Pozicija: 1N.01 dvorana
Dimenzija: šxv
| 428x250 cm | 2 | 0 | 0
| 275x170 cm | 1 | 0 | 0
| Skupaj kosov: | 3 |  | 0
| CENA SKUPAJ |  |  | 0