OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 36-8/2002

Datum: 11. 2. 2002

# Na podlagi 6. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Trzin” (Uradni Vestnik Občine Trzin, št. 7/2000, 10. julij 2000 in št. 5/2001, 20.maj 2001) ter 18. člena Statuta Občine Trzin  (Ur. v. Občine Trzin, št. 2/99 in 4/2000) je Občinski svet Občine Trzin na 36. redni seji 11. 2. 2002 sprejel,

# PRAVILNIK O POGOJIH ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA

iz plinovodnega omrežja v lasti koncesionarja,

ki se uporablja v skladu z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Trzin” (Uradni Vestnik Občine Trzin, št. 7/2000 in št. 5/2001) in zajema:

1. Splošne pogoje ter

2. Sistemska obratovalna navodila

# I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

S pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v lasti koncesionarja (v nadaljnem besedilu "Pogoji") se ureja distribucija  plina, upravljanje plinovodnega omrežja in naprav ter dobava plina odjemalcem ( po standardni klasifikaciji :oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži E / 40.20) na celotnem območju Občine Trzin.

Koncesionar je dobavitelj plina ( v nadaljnem besedilu "dobavitelj "). Odjemalec plina po teh Pogojih je vsaka fizična in pravna oseba (v nadaljnem besedilu "odjemalec"), ki ji dobavitelj na podlagi predhodne pisne pogodbe ali sporazuma dobavlja plin po plinovodnem omrežju. Pogodba je sklenjena tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh Pogojev.

Dobavitelj poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovne dejavnosti. Te dejavnosti so predvsem:

- Razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom v občini Trzin;

- Gradnja ter vzdrževanje omrežja in naprav;

- Vodenje katastra plinovodnega omrežja in naprav;

- Organizacija vzdrževanja, zamenjav in umerjanja plinomerov

2.člen

Dobavitelj ima javno pooblastilo za izdajanje predhodnih pogojev in soglasij k posegom v prostor (lokacijskim dokumentacijam, izdaji gradbenih dovoljenj, izdaji odločb o dovolitvi priglašenih del in k izdaji uporabnih dovoljenj),  v kolikor se nanašajo na pogoje dobave plina.

Dobavitelj lahko zavrne soglasja iz tega člena le v primeru, da je v projektu za pridobitev dovoljenja predviden priključek, ki ga iz upravnih oziroma tehničnih ali drugih razlogov ni mogoče izvesti, ali če je gradnja v nasprotju s tehničnimi predpisi oziroma, če v lokacijski dokumentaciji ali projektu ni predvidena oskrba z energijo v skladu z  “Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Trzin”( Uradni Vestnik Občine Trzin, št. 7/2000, 10. julij 2000 in št. 5/2001, 20.maj 2001), ( v nadaljnm tekstu odlok).

# II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE

3.člen

Odjemalec se priključi na plinovodno omrežje na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, odlokom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom, splošnimi pogoji in sistemskimi obratovalnimi navodili.

Splošne pogoje sprejme občinski svet, sistemska obratovalna navodila pa župan na predlog koncesionarja in so zajeti v tem pravilniku.

Po zgraditvi plinovodnega omrežja  je koncesionar  dolžan zagotoviti priključitev v območju oskrbe s plinom vsakemu zainteresiranemu lastniku objekta na plinovodnem omrežju, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določajo akti iz prvega odstavka  6. člena odloka.

II. NAPRAVE  DOBAVITELJA  PLINA

4.člen

Naprave dobavitelja so:

· stabilni rezervoarji za skladiščenje rezervne surovine,

· naprave za proizvodnjo nadomestnega plina, ki se dovaja do odjemalcev po plinskem omrežju,

· plinohrami za skladiščenje plina,

· naprave za odorizacijo plina,

· primarni cestni plinovodi,

· primarne regulacijske postaje,

· sekundarni cestni plinovodi,

· sekundarne regulacijske postaje.

Naštete naprave so v upravljanju dobavitelja.

5.člen

Primarni plinovodi so del omrežja za dovod plina do posameznih preskrbovalnih območij ali primarnih regulacijskih postaj oz. plinovodi za oskrbo dveh ali več stanovanjskih sosesk s plinom.

6.člen

Primarne regulacijske postaje znižujejo tlak plina v posameznih preskrbovalnih območjih ali stanovanjskih soseskah. Namenjene so za preskrbo sekundarnega plinskega omrežja posameznih preskrbovalnih območij ali stanovanjskih sosesk.

7.člen

Sekundarni plinovodi so del omrežja za razvod plina do hišnih priključkov ali sekundarnih regulacijskih postaj.

8.člen

Sekundarne regulacijske postaje znižujejo tlak plina in so namenjene za preskrbo skupine stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov s plinom.

# III.  NAPRAVE ODJEMALCA

9.člen

Naprave odjemalca so :

· hišni priključek,

· hišna regulacijska postaja,

· notranja plinska inštalacija,

· stanovanjski regulator tlaka,

· plinomer,

· plinska trošila.

Stroški izgradnje in vzdrževanje naštetih naprav bremenijo njihovega lastnika oz. odjemalca.

10.člen

Hišni priključki so odcepni cevovodi za dovod plina od primarnega ali sekundarnega plinovoda do zgradbe.

Hišni priključek zajema tudi jekleni del hišnega priključka, glavno zaporno pipo, in zaščitno omarico. Hišni priključki so dimenzionirani samo za potrebe priključene zgradbe.

11.člen

Hišna regulacijska postaja ali hišni regulator je naprava za zniževanje tlaka plina v posamezni zgradbi.

Stanovanjski regulator je naprava za zmanjšanje tlaka plina v posameznem stanovanju.

Požarna pipa je glavni zaporni organ, s katerim se zapre dovod plina v zgradbo oz. razvod v zgradbi.

12.člen

Požarna pipa je lahko nameščena v zgradbi neposredno za vstopom hišnega priključka v zgradbo ali v posebni omarici na fasadi zgradbe. Požarna pipa mora biti vedno dostopna in vidno označena s trajnim napisom. Dostop do nje mora biti vidno označen s trajnimi oznakami.

13.člen

Notranja in zunanja plinska inštalacija zajema vso plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.

14.člen

Plinomeri so naprave za merjenje porabe plina. Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.

15.člen

Hišna plinska inštalacija obsega hišni priključek, hišne in stanovanjske regulatorje tlaka, notranjo inštalacijo, plinomere in priključke na plinska trošila.

# IV.  DOBAVA  IN  KVALITETA  PLINA

16.člen

Dobavitelj dobavlja odjemalcu plin nepretrgoma in mu zagotavlja potrebni obratovalni tlak na odcepu hišnega priključka od primarnega oz. sekundarnega plinovoda v mejah veljavnih normativov in standardov v Sloveniji.

Dobavitelj dobavlja zemeljski plin, ki zagotavlja ustrezno kakovost in kalorično vrednost v skladu z veljavnimi standardi v Sloveniji.

Ob pokrivanju konic porabe zemeljskega z nadomestnim plinom, se sestava in tlak dobavljenega plina lahko spremeni, vendar se pri tem ne smejo bistveno spremeniti zgorevalne lastnosti plina.

17.člen

Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe Občine Trzin s plinom, sestava ali tlak plina spremenita v taki meri, da so potrebne spremembe predelave ali zamenjave na napravah dobavitelja in odjemalca, potem nosi vse stroške, ki nastanejo na napravah dobavitelja dobavitelj, lastnik oz. odjemalec pa vse stroške, ki nastanejo v zvezi z napravami odjemalca.

18.člen

V kolikor lastnik oz. odjemalec ne prevzame stroškov sanacije naprav odjemalca ali če sanacija ni izvedena pravočasno in časovno usklajeno z deli na napravah dobavitelja, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati plina, vse dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno obratovanje.

# V.  PRIKLJUČITEV  NA  PLINOVODNO  OMREŽJE

19.člen

Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoj objekt na plinovodno omrežje ali spremeniti priključno moč plinskih trošil ali namen uporabe plina, mora dobavitelja pisno zaprositi za naslednja soglasja :

- Za nove objekte:

  - Soglasje k lokaciji

Vlogi je treba priložiti :

· situacijo objekta,

· oceno priključne moči objekta z navedbo namena uporabe plina.

  - Soglasje h gradnji in priključitvi objekta

Vlogi je treba priložiti :

· lokacijsko dovoljenje oz. potrdilo, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za gradnjo objekta in priključitev,

· projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja ( PGD ) in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije s plinskimi trošili, plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 KW in hišnega plinskega priključka,

· spremembe navedenih projektov.

Z dobaviteljem mora skleniti pogodbo o priključitvi na plinsko omrežje in plačati priključnino, če gre za nestanovanjske objekte.

1.3. Soglasje k uporabi zgrajenega objekta

Vlogi je treba priložiti :

· atest o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje,

· projekte izvedenih del oz. izjavo investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov ( PZI ),

· potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster podzemnih napeljav.

2. Za obstoječe objekte

2.1 Pristanek za priključitev na plinsko omrežje

Vlogi je treba priložiti :

· situacijo objekta,

· za posamezna stanovanja naslov stanovanja ter priimek in ime lastnika oz. najemnika,

· opis namena uporabe plina in ocena priključne moči.

2.2 Soglasje h gradnji in priključitvi objekta

Vlogi je treba priložiti :

· lokacijsko dovoljenje ali potrdilo, da lokacijsko dovoljenje za gradnjo hišnega priključka, notranje plinske inštalacije ali plinske kotlovnice ni potrebno,

· projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI) notranje plinske inštalacije s plinskimi trošili plinske kotlovnice s priključno močjo večjo od 50 KW in hišnega priključka,

· spremembe navedenih projektov,

· soglasje pristojne dimnikarske službe,

· soglasje prizadetih lastnikov ali stanovalcev v več stanovanjskih hišah, v skladu s 5. odst. 6. člen in 8. členom Odloka

· soglasje upravljalca objekta.

Z dobaviteljem mora skleniti pogodbo o priključitvi na plinsko omrežje in plačati priključnino, če gre za nestanovanjske objekte oz. prostore.

2.3 Soglasje k uporabi zgrajenih plinskih naprav

Vlogi je treba priložiti :

· atest o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje, projekte izvedenih del oz. izjavo investitorja, da med izvedbo ni bilo odstopanj od predloženih projektov (PZI),

· potrdilo o vrisu hišnega priključka plina v kataster podzemnih napeljav.

20.člen

Za pridobitev soglasja s strani dobavitelja mora odjemalec predhodno zadostiti pogoje za priključitev ali spremembo priključne moči oz. namena uporabe plina. Priključna moč je enaka vsoti nazivnih moči vseh priključenih plinskih trošil.

Dobavitelj je dolžan dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje za priključitev ali spremembo priključne moči oz. namena uporabe plina, če so zahteve v prošnji za soglasje usklajene s temi pogoji in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav in ekonomičnost dobave ter če je v skladu z dolgoročno politiko oskrbe Občine Trzin s plinom in daljinsko toploto. V nasprotnem primeru mora dobavitelj pisno obrazložiti zakaj ne soglaša s priključitvijo oz. spremembo priključne moči oz. z namenom uporabe plina.

Soglasje predstavlja dobaviteljevo obvezo za dobavo plina šele potem, ko je investitor oz. odjemalec izpolnil vse pogoje za pridobitev soglasja.

21.člen

Dobavitelj plina daje smernice za izdelavo tehnične dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in napeljav, ki bodo priključene na njegovo plinovodno omrežje.

22.člen

Hišnih plinskih inštalacij: se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler investitor ne pridobi od dobavitelja atesta o sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje, od pooblaščenega serviserja zapisnika o funkcionalnosti plinskih trošil in od pristojnega upravnega organa enega od naslednjih dokumentov :

· uporabno dovoljenje, za plinsko inštalacijo

· dokument o pričetku poizkusnega obratovanja.

Določbe 1. odstavka tega člena se nanašajo na celotno plinsko inštalacijo, vsa plinska trošila, kot tudi na posamezne tehnološko samostojne enote (npr. plinske kotlovnice, industrijski porabniki plina, itd.).

23.člen

Ne glede na določbe 21. člena, lahko dobavitelj dovoli časovno omejeno porabo plina zaradi preizkusa delovanja priključenih plinskih trošil pod določenimi pogoji in v prisotnosti predstavnika dobavitelja.

Za montažo oz. začasno ogrevanje objekta ali daljšo uporabo plina, si mora uporabnik pridobiti od pristojnega organa ustrezno dovoljenje za obratovanje.

24.člen

Hišne priključke ter notranje in zunanje plinske inštalacije do plinomera lahko izvede le dobavitelj kot lastnik nemerjenega plina, z njegovim soglasjem pa tudi inštalacijska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo s potrebnim strokovnim kadrom ( v nadaljnem besedilu "ostali izvajalci" ).

25.člen

Ostali izvajalci, ki izvajajo hišne inštalacije ali njene posamezne dele, so pri dobavitelju plina dolžni naročiti strokovni nadzor nad izvajanjem v vseh fazah dela. Dobavitelj plina je naročeni nadzor dolžan izvajati, po končanih delih pa izvesti vse predpisane preizkuse na tesnost in kontrolo tehnične neoporečnosti plinske inštalacije. O rezultatih preizkusa plinske inštalacije izda pisni atest dobavitelj, o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil  pa pooblaščeni serviser.

26.člen

Po končani izvedbi plinske inštatacije morajo biti izvedeni vsi preizkusi inštalacije na trdnost in tesnost, dimovodih in prezračevalnih naprav na funkcionalnost, pridobljena izjava izvajalca po 65. členu Zakona o varstvu pri delu in 58. členu Zakona o graditvi objektov ter predloženi vsi atesti in zapisniki o preizkusih.

27.člen

Če izvajalec del ne naroči pri dobavitelju nadzora po 24. členu ali če ne upošteva pripomb in zahtev dobavitelja v zvezi z izvedbo del, lahko dobavitelj odkloni dobavo plina, dokler njegove zahteve niso izpolnjene.

28.člen

Če so pri nadzoru izvajanja del ali pri funkcionalnem preizkusu ugotovljene nepravilnosti v nasprotju s predpisi ali smernicami ali take, ki bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj odkloniti dobavo plina.

29.člen

Dobavitelj ima izključno pravico in dolžnost, v predpisanih rokih na stroške lastnika ali upravljalca zgradbe, izvesti preizkus sposobnosti plinske inštalacije za obratovanje ter od lastnika oz. upravljalca zgradbe zahtevati predložitev atesta o funkcionalnem preizkusu priključenih plinskih trošil.

Roke za redne preizkuse predpiše pristojni inšpekcijski organ.

To pravico in dolžnost ima dobavitelj tudi v vseh primerih, ko obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski inštalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil ali namena uporabe plina.

Če so pri preizkusih iz 1. ali 3. odstavka tega člena ugotovljene nepravilnosti take narave, ki bi lahko ogrožale premoženje, zdravje uporabnikov in okolico, mora dobavitelj prekiniti dobavo plina, dokler ni zagotovljeno varno obratovanje.

# VI.  ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE

30.člen

Odjemno mesto je plinomer, ki meri porabo odjemalca ali več odjemalcev, če se ti oskrbujejo preko skupnega plinomera.

31.člen

Merilne naprave za ugotavljanje dobavljenih količin plina so plinomeri in korektorji in jih odčitava dobavitelj :

· za obračun dobavljenih količin plina,

· za kontrolo odčitkov,

· na posebno zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca.

32.člen

Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja plinomera in drugih dejavnosti, ki so predpisane z zakoni in temi dobavnimi pogoji.

Odjemalec, ki je uporabnik plinske kotlovnice s priključno močjo nad 50 KW, mora izročiti dobavitelju ključ kotlovnice, ki ga dobavitelj hrani v omarici, nameščeni ob vhodu v kotlovnico in jo je možno odpreti samo s ključem dobavitelja.

33.člen

Količina dobavljenega plina se ugotovi na podlagi odčitka plinomera. Pri odjemalcih, ki imajo plinomere nameščene na delu inštalacije, kjer je nadtlak plina večji od 30 mbar, se količina dobavljenega plina izmeri s prigrajenim korektorjem ali izračuna s pomočjo korekturnega faktorja. Korekturni faktor je pretvornik, ki s plinomerom izmerjene količine pretvori v količine pri standardnih pogojih (288,15 K in1,01325 bar).

34.člen

Če dobavitelj, zaradi odsotnosti odjemalca, ni mogel odčitati plinomera, je odjemalec dolžan na osnovi dobaviteljevega obvestila javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi dobavitelj. Če odjemalec ne javi odčitka plinomera, mu dobavitelj obračuna dobavljene količina plina glede na dobavo plina v preteklem obdobju z upoštevanjem dinamike dobave.

35.člen

Če se ugotovi, da so zaradi okvar merilne naprave, ki so nastale brez krivde odjemalca, količine dobavljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov, izmerjena količina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole plinomera do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.

Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec uporabljal plin v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količine dobavljenega plina.

Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno registrirale dobave, določi na osnovi srednjih vrednosti dobavljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike dobave.

36.člen

Plinomere dobavi in namesti dobavitelj. Tip, velikost in mesto namestitve plinomera določi projektant s soglasjem in po navodilu dobavitelja. Vsi plinomeri morajo imeti veljaven žig Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Po namestitvi morajo biti plinomeri plombirani tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe plombe.

37.člen

Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, popravili in zamenjavo plinomerov, lahko opravlja samo dobavitelj plina.

38.člen

Redne preglede plinomerov v zakonitem roku in zamenjavo dotrajanih plinomerov, opravlja dobavitelj v skladu z veljavno zakonodajo.

Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena, pokriva dobavitelj z mesečno tarifo, ki jo plačujejo odjemalci plina na osnovi cenika del.

39.člen

Če je pri potrošniku zaradi inštaliranih novih plinskih naprav treba zamenjati plinomer z novim večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave plinomera odjemalec.

40.člen

Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po 34. členu teh pogojev, vedno pravico kontrolirati točnost plinomera. Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost plinomera izven dopustnih meja, plača stroške pregleda dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.

# VII.  PRIJAVA IN ODJAVA DOBAVE PLINA

41.člen

Odjemalci plina po teh pogojih so fizične osebe in pravne osebe, lastniki odjemnih mest, ki jim dobavitelj dobavlja plin :

1. na osnovi pogodbe o dobavi in odjemu plina

2. izjemoma in začasno na osnovi dejanskega izvrševanja pravic in obveznosti iz dobavnih pogojev.

Fizične osebe so lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš oziroma najemniki stanovanjskih prostorov.

42.člen

Tarifni odjemalci sklenejo z dobaviteljem pogodbo o dobavi plina za nedoločen čas. Odpovedni rok pogodb za tarifne odjemalce je 30 dni.

Če je tarifna pogodba sklenjena za odjemno mesto preko katerega se oskrbuje s plinom več odjemalcev, morajo odpoved podati vsi odjemalci.

V primeru, da se ti odjemalci ponovno odločijo za dobavo plina na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12. mesecev, so pred priklopom dolžni poravnati vse fiksne stroške dobave plina, ki bi jih plačevali, če bi plin odjemali neprekinjeno.

Posamezen odjemalec lahko prekine pogodbo le v  primeru, če njegov delež prevzame nov odjemalec ( nov lastnik ). Pogodba preneha veljati za zadevnega odjemalca z dnem, ko je sprememba lastništva izkazana pri dobavitelju z verodostojno listino, upošteva pa se od novega obračunskega obdobja dalje. Odpoved velja le, če je podana v pisni obliki.

43.člen

Odjemalec je dolžan sporočati spremembe svojega statusa, naslova ali spremembo odjemalca najkasneje v 15. dneh po nastali spremembi pisno, s predložitvijo potrebnih dokumentov.

44.člen

Odjemalec je dolžan pisno javiti dobavitelju odjavo plina vsaj 15 dni pred prekinitvijo odjema, v kolikor ni s pogodbo določen drugačen odpovedni rok.

Če odjemalec tega ne stori, se vse obveznosti odjemalca prenesejo na lastnika ali upravljalca prostorov, kjer se nahaja plinomer.

Dobavitelj je dolžan odčitati plinomer v 8. dneh od prejema odjave.

Odjemalec, ki je odjavil plin, je dolžan plačati vse stroške dobave do tega odčitka.

Novi odjemalec plača ves porabljeni plin in stroške dobave od zadnjega odčitka plinomera.

# VIII. NEUPRAVIČENI ODJEM PLINA

45.člen

Za neupravičeni odjem se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena s plinomerom, opremljenim z veljavnim žigom Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. Prav tako se za neupravičen odjem šteje tudi odjem plina brez soglasja dobavitelja.

46.člen

Če po krivdi odjemalca ni mogoče ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičen odjem obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča. Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključne vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju naslednjih ur dnevne porabe plina:

·   6 ur dnevno za vse kuhalnike in štedilnike,

·   4 ure dnevno za vodne grelnike,

· 24 ur za hladilnike,

· 10 ur dnevno za razsvetljavo,

· 16 ur dnevno za obdobje od 1. oktobra do l.maja za vsa trošila, ki služijo ogrevanju prostorov,

· pri drugih trošilih v industriji glede na število delovnih izmen 8, 16 ali 24 ur,

· pri merjenem namenskem odjemu se prevzete količine ugotovijo na osnovi izmerjene porabe na plinomeru.

# PREKINITEV DOBAVE PLINA

47.člen

Dobavitelj sme brez odškodnine znižati tlak plina, omejiti ali prekiniti dobavo plina in spremeniti sestavo plina pri nastopu višje sile in v naslednjih primerih:

· pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah dobavitelja,

· pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko omrežje,

· pri priključevanju novih delov plinskega omrežja,

· pri okvarah na oskrbovalnem plinskem omrežju,

· če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji drugih komunikacijskih naprav in objektov, gradbenih objektov in drugih komunalnih napeljav in naprav,

· v primeru višje sile.

Znižanje tlaka plina in omejitev dobave ali prekinitev dobave plina sme trajati le toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je do teh ukrepov prišlo vendar največ 2 dni zapored oziroma ne več kot deset dni skupaj v koledarskem letu.

Način in obveznost obveščanja je določen v 21. členu Odloka.

48.člen

Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi na stroške odjemalca oz. lastnika ali upravljalca zgradbe prekine dobavo plina v naslednjih primerih:

· če naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice,

· če odjemalčeve naprave ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti,

· če odjemalec namerno poškoduje naprave dobavitelja,

· če se ugotovi, da so z vednostjo odjemalca na plinovodni napeljavi odcepi, ki omogočajo nemerjen odjem plina,

· če se neupravičeno odjema plin,

· če odjemalec ne dovoli dobavitelju dostopa do plinomera,

· če odjemalec ni izpolnil obveznosti iz teh pogojev,

· če odjemalec prodaja plin drugemu potrošniku po višji ceni kot je določena in brez vednosti dobavitelja,

· če je plomba na plinomeru poškodovana ali nasilno odstranjena,

· če odjemalec v celoti ne plača dobavljenega plina ali ne poravna drugih finančnih obveznosti do dobavitelja kljub opominu,

· če odjemalec ne dovoli dobavitelju izvedbe funkcionalnega preizkusa plinske inštalacije,

· če odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti njegovih plinskih trošil za brezhibno in varno obratovanje.

# UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA

49.člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je treba takoj ugasniti vse plamene, zapreti pipo pred plinomerom ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.

Ponersrečenca je treba prenesti na svež zrak, mu nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika.V vsakem primeru je potrebno o uhajanju plina obvestiti dobavitelja plina.

50.člen

V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka  se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto itd., niti se ne sme vklapljati ali izkljapljati električnih stikal. Uporaba telefona v takih prostorih je nedopustna.

Prepovedano je iskanje netesnih mest na plinski napeljavi in na napravah s plamenom.

Netesna mesta se smejo iskati s premazovanjem z milnico ali s posebnimi instrumenti.

51.člen

Če vonj po plinu ne izgine niti po tem, ko je pipa pred plinomerom zaprta ter prostor dobro prezračen in če napake ni mogoče takoj odstraniti, je potrebno zapreti požarno pipo na vstopu hišnega priključka v stavbo ali plinsko pipo na cesti ter stanovalcem prepovedati zadrževanje v ogroženih prostorih. Pipo pred plinomerom ali požarno pipo mora zapreti ali poskrbeti, da se zapre, tisti, ki je uhajanje plina zaznal.

52.člen

Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti, istočasnoje potrebno obvestiti tudi dobavitelja plina.

53.člen

Zaprto požarno pipo na hišnem priključku sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina.

54.člen

Plinska pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske pipe, pravokotno glede na položaj cevi.

55.člen

Ko dobavitelj plina obvesti odjemalce, da je zaradi višje sile ali drugih razlogov zmanjšan tlak plina v plinskem omrežju, plameni na trošilih ne smejo goreti brez nadzorstva. Če plamen na plinskem trošilu ugasne, je potrebno takoj zapreti pipo pred trošilom. Plinska pipa se sme odpreti šele potem, ko se je tlak plina normaliziral. To velja tudi, ko je zaradi prenizkega tlaka ugasnil prižigalni plamenček na plinskem trošilu ( vodni grelniki, peči, kotli za centralno kurjavo, sobne ogrevalne peči, itd. ).

56.člen

Dokler se zazna duh po plinu oz. dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

57.člen

Vsi stanovalci hiše, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi  pipami in trošili, seznanjeni z mestom  namestitve požarne pipe na vstopu hišnega priključka v stavbo in ukrepih pri uhajanju plina. Na njihovo zahtevo jih mora dobavitelj plina poučiti o varnostnih ukrepih v zvezi z uporabo plina.

58.člen

Navodila za uporabo in vzdrževanje plinski inštalacij in trošil je dolžan izdati izvajalec inštalacij oz. dobavitelj opreme. Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve požarne pipe in ukrepi pri uhajanju plina je dolžnost lastnika ali upravljalca zgradbe. Odjemalec, ki zapusti stanovanje, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno zaprtje vseh priključkov na plinovodni inštalaciji.

59.člen

Napake na plinski inštalaciji do plinomera lahko popravlja samo dobavitelj plina, z njegovim pooblastilom pa tudi inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni ter razpolagajo z zahtevanim strokovnim kadrom.

Popravila na plinski napeljavi za plinomerom lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni.

Popravila plinskih trošil lahko izvajajo vsa inštalaterska podjetja in obrtniki, ki so za to dejavnost registrirani in usposobljeni pri proizvajalcu plinske opreme.

# XI.  OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA

60.člen

Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje :

· stalna in zadostna dobava plina, v skladu z veljavnimi standardi

· izdajanje soglasja za porabo plina in pogojev ter soglasij h gradnji in priključitvi,

· dajanje smernic za izdelavo projektne dokumentacije za vse vrste plinskih naprav in inštalacij,

· ugotavljaje namena uporabe plina,

· preizkušanje plinskih inštalacij na tesnost in izdajanje atestov o ustreznosti inštalacij za obratovanje,

· odklop plina, če plinske naprave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice,

· pregled in kontrola plinomerov,

· zamenjava dotrajanih plinomerov, občasna kontrola pri odjemalcih, ki plina ne uporabljajo, imajo pa vgrajeno plinsko inštalacijo,

· redni pregledi plinskih inštalacij in trošil na osnovi pogodb z lastniki ali upravljalci zgradb,

· obveščanje odjemalcev o zmanjšanju tlaka plina in omejitvi ali prekinitvi dobave plina,

61.člen

Obveznosti odjemalca plina oz. lastnika plinske inštalacije so predvsem naslednje :

· da predloži soglasje vseh lastnikov objekta za napeljavo plinskih in toplovodnih razvodov,

· redna poravnava plačilnih obveznosti,

· da uporablja plin v skladu z dobaviteljevim soglasjem,

· kontrola obratovalne sposobnosti plinskih inštalacij in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih,

· nadzor nad požarnimi pipami,

· skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last,

· preureditev oz. sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna ali če se spremeni kvaliteta plina,

· razumno trošenje plina kot vira energije,

· odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem,

· da dovoli in omogoči dobavitelju opravljanje pregledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne,

· dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina in odjemalcih, ki so potrebni za statistične in druge obdelave,

· zavarovanje in zapiranje inštalacij, če preneha uporabljati plin,

· javljanje vseh okvar na plinskih napravah, napeljavah in trošilih dobavitelju,

Vsako ravnanje (storitev, dopustitev, opustitev) odjemalca ali dobavitelja, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in delo ter njegovo okolje, je nedopustno.

Zaradi škodljivega ali nevarnega ravnanja sta odjemalec in dobavitelj odgovorna, kazensko in odškodninsko, po veljavnih predpisih.

# PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62.člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo uporabnike seznanil z navodili za varno delo s plinsko inštalacijo in zato bo posebej poudaril :

# Varnostne ukrepe ob vonju po plinu:

Plin je po svoji naravi brez vonja. Da postanete nanj pozorni, mu umetno dodajamo značilni neprijetni vonj.

Če v hiši zaznate vonj po plinu, začnite takoj varnostno ukrepati po tem vrsten redu:

Odprite vsa okna in vrata!

Zaprite dovod plina na glavni plinski požarni pipi!

V prostorih v katerih ste zaznali vonj po plinu:

Ne uporabljajte odprtega plamena !

Ne kadite!

Ne uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov !

Ne prižigajte ognja in ne vključujte električnih aparatov !

Opozorite druge stanovalce in zapustite zgradbo!

Po telefonu zunaj objekta obvestite dežurno službo distributerja plina:

# Ravnajte se po naslednjih  navodilih

Pustite, da dela na plinski napeljavi in trošilih opravljajo samo pooblaščeni inštalaterji in serviserji distributerja plina. Ne opravljajte teh del sami!

Tudi plinska trošila potrebujejo redno vzdrževanje. Namenjeno je varnemu obratovanju in varčni porabi energije.

Vsako zgorevanje potrebuje zrak. Poskrbite za zadosten dovod zraka za zgorevanje.

63.člen

Pogoji so sestavni del koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Trzin in postanejo dokončni po potrditvi s strani občinskega sveta Občine Trzin.  Ti pogoji se uporabljajo za vsa že sklenjena in za nova dobavna razmerja.

Sporazumi, ki so bili sklenjeni na podlagi sporazumov o dobavi plina, se štejejo za pogodbe v smislu drugega odstavka  1. člena teh pogojev.

Številka: 36-8/2002								Župan

Datum:	11. 2. 2002							        Tone Peršak

Poslano:

- Uradni vestnik Občine Trzin 2/2002

- Petrol d.d.

- arhiv, 2x