Obrazec 13 »Analiza cen«

Prosimo vas, da za spodaj navedene ponudbene postavke navedete podrobno analizo cene, glede na vašo izbrano tehnologijo, in sicer ceno na enoto razdelite na delovno silo, vozni park, material in izvajalčevo opremo. Cene za delovno silo, vozni park, material in izvajalčevo opremo se mora ujemati z režijskim cenikom v ponudbenem predračunu (Excel datoteka, poglavje 4 razpisne dokumentacije). Analiza cene na enoto mora vsebovati enake cene kot so podane v ponudbi.

| Zap. št. | Postavka | Cena | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| B.3 | Površinski izkop materiala III. ktg in odvoz na deponijo. |  | m3 |
| C.2 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega sloja iz drobljenega kamnitega materiala 0,32 mm z uvaljanjem do točnosti +/- 2 cm. |  | m3 |
| C.4 | Dobava in vgrajevanje granitnih robnikov (rezani) 10/25 cm z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. |  | m1 |
| C.7 | Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10/10 cm (rezane) z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. |  | m2 |
| E.2 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi, položene na betonsko podlago MB 10, debeline 10 cm in polno obbetoniranje, kompletno vse faze dela, vključno s fazonskimi kosi: c.) fi 300 mm |  | m1 |

| Kraj: |  | Ime in priimek: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) |  |
| Datum: |  | Podpis: |  |
|  |  | Žig: |  |

Primer analize cene:

| Zap. št. | Postavka | Cena | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| B.3 | Površinski izkop materiala III. ktg in odvoz na deponijo. šifra; enota; količina; €/enoto; €. 107021; PK delavec; ura; 0,06; 11,10; 0,67. 109000; bager; ura; 0,06; 30,00; 1,80. 2,47. | 2,47 | m3 |