## Rekapitulacija
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Oznaka | Opis | Znesek brez DDV v EUR
A. | Preddela | 0
B. | Zemeljska dela | 0
C. | Zgornji ustroj | 0
D. | Prometna signalizacija | 0
E. | Meteorna kanalizacija | 0
F. | Javna razsvetljava | 0
G. | Prestavitve | 0
H. | Zasaditev | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## A. Preddela
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
A. | Preddela
A.1 | Zakoličba detajlnih točk zunanje ureditve. | kom | 32 | 0 | 0
A.2 | Zakoličba detajlnih točk zunanje kanalizacije. | kom | 20 | 0 | 0
A.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (vodovod, TK, plin, elektro vodi, ...). | kpl | 4 | 0 | 0
A.4 | Postavljanje prečnih profilov v predpisanih višinah in naklonih. | kom | 21 | 0 | 0
A.5 | Strojni zasek asfalta in premaz stika z emulzijo. | m1 | 55 | 0 | 0
A.6 | Rušenje asfalta debeline do 15 cm, vključno z odvozom in deponiranjem na deponijo. | m2 | 1510 | 0 | 0
A.7 | Rušenje obstoječih jaškov in požiralnikov do fi100, vključno z odvozom in deponiranjem na deponijo. | kom | 5 | 0 | 0
A.8 | Rušenje robnikov z odvozom ruševin v deponijo. | m1 | 307 | 0 | 0
A.9 | Rušenje granitnih kock z odvozom ruševin v deponijo. | m1 | 151 | 0 | 0
A.10 | Rušenje vrtne ograje do višine 1,2 m z odvozom ruševin v deponijo, vključno s stebrički, temelji in vrati (lesena ali žična ograja). | m1 | 25 | 0 | 0
A.11 | Demontaža obstoječih prometnih znakov in hramba za ponovno vgradnjo. | kom | 6 | 0 | 0
A.12 | Rušenje obstoječih prometnih znakov in odvoz ruševin v deponijo. | kom | 1 | 0 | 0
A.13 | Rušenje betonskega tlaka in odvoz ruševin v deponijo. | m2 | 2 | 0 | 0
A.14 | Rušenje asfaltne grbine debeline do 20 cm in odvoz ruševin v deponijo. | m2 | 54 | 0 | 0
A.15 | Rušenje betonskih tlakovcev in odvoz ruševin v deponijo. | m2 | 4 | 0 | 0
A.16 | Odstranitev betonskih tlakovcev in hramba na gradbišču za ponovno vgradnjo. | m2 | 7 | 0 | 0
A.17 | Prestavitev oglasnega objekta na novo lokacijo. | kom | 1 | 0 | 0
A.18 | Prilagoditev pokrovov jaškov in kap na novo niveleto. | kom | 30 | 0 | 0
A.19 | Posek grmovja, ter živih mej in odvoz v deponijo. | m2 | 38 | 0 | 0
A.20 | Razna manjša rušitvena dela, ki so ostala na trasi in se bodo obračunavala na osnovi dejanskih stroškov in vpisa v gradbeni dnevnik (3% postavk preddel). | % | 3 | 0 | 0
A. | Skupaj (Preddela) |  |  |  | 0

## B. Zemeljska dela
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
B. | Zemeljska dela
B.1 | Površinski izkop humusa v debelini 20 cm:
| a.) deponiranje na gradbišču za ponovno vgradnjo, | m3 | 46 | 0 | 0
| b.) nalaganje na kamion in odvoz v deponijo. | m3 | 115 | 0 | 0
B.2 | Površinski izkop materiala in nakladanje na kamion, odvoz in deponiranje na deponiji. Ocena (30% material III. ktg, 50% material IV. ktg, 20% material V. ktg). | m3 | 252 | 0 | 0
B.3 | Površinski izkop materiala III. ktg in odvoz na deponijo. | m3 | 677 | 0 | 0
B.4 | Izkop materiala III. ktg za komunalne vode in deponiranje na gradbišču za ponovno vgradnjo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava). | m3 | 258 | 0 | 0
B.5 | Izkop materiala III. ktg za komunalne vode in odvoz na deponijo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava) - delno ročni izkop na križanjih. | m3 | 107 | 0 | 0
B.6 | Izkop materiala III. ktg, za sadilne jame dreves in žive meje ter odvoz v deponijo. | m3 | 53 | 0 | 0
B.7 | Zasutje komunalnih jarkov z izkopanim in na gradbišču deponiranim materialom, vključno z uvaljanjem v slojih po 30 cm. | m3 | 258 | 0 | 0
B.8 | Profiliranje jarka ob pešpoti, globine do 30 cm, širine 25 cm (v kamnini). | m | 178 | 0 | 0
B.9 | Nabava in polaganje geotekstila 200 g/m2. | m | 565 | 0 | 0
B.10 | Planiranje v ravnini in vzdolžnih sklonih v izkopih in nasipih s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 1770 | 0 | 0
B.11 | Mehansko utrjevanje površin v ravnini s komprimacijskimi sredstvi do zahtevne zbitosti. | m2 | 1770 | 0 | 0
B. | Skupaj (Zemeljska dela) |  |  |  | 0

## C. Zgornji ustroj
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
C. | Zgornji ustroj
C.1 | Dobava in mehansko vgrajevanje kamnitega drobljenega materiala KDM 100 ali prodec 66 za vgradnjo grede po slojih do 30 cm s planiranjem in uvaljanjem. | m3 | 495 | 0 | 0
C.2 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega sloja iz drobljenega kamnitega materiala 0,32 mm z uvaljanjem do točnosti +/- 2 cm. | m3 | 245 | 0 | 0
C.3 | Dobava in mehansko vgrajevanje makadamskega zapornega peščenega sloja iz drobljenega kamnitega materiala 0-8 mm v debeline 2 cm z uvaljanjem. | m3 | 24 | 0 | 0
C.4 | Dobava in vgrajevanje granitnih robnikov (rezani) 10/25 cm z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. | m1 | 411 | 0 | 0
C.5 | Polaganje betonskih tlakovcev shranjenih na gradbišču vključno s peščeno izravnavo peska v debeline 2 cm. | m2 | 7 | 0 | 0
C.6 | Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10/10 cm (rezane) z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. | m1 | 168 | 0 | 0
C.7 | Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10/10 cm (rezane) z obbetoniranjem v betonski temelj MB 10 in zastičenjem s fino cementno malto. | m2 | 95 | 0 | 0
C.8 | Dobava in vgrajevanje drevesnih rešetk 120 x 120 cm, odprtina fi 50 cm, nosilnosto B125. | kom | 3 | 0 | 0
C.9 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja z uvaljanjem in komprimiranjem s točnostjo +/- 1 cm:
| a.) deb. 6 cm AC 22 base BIT 50/70 A3. | m2 | 1007 | 0 | 0
C.10 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja bitumenskega betona z uvaljanjem in komprimiranjem:
| b.) deb. 4 cm AC 08 surf BIT 50/70 A3. | m2 | 1284 | 0 | 0
C.11 | Nabava in vgradnja travnih plošč, s polji 10x10 cm, povozne za težek promet, vključno z zapolnitvijo s peskom 4-8 mm (kot npr. HAURATON GREEN SUPER). | m2 | 13 | 0 | 0
C.12 | Nabava in postavitev lesene zaščitne ograje iz globinsko impregniranega lesa (okroglice premera 14-16 cm, tri prečke po višini in stebri na 2 m) zaščitenega proti vremenskim vplivom in insektom, vse okovje, vezni in pritrdilni material iz nerjavečega materiala, vključno s temeljnimi nastavki iz nerjavečega ali pocinkanega jekla in izdelevavo temeljev min. premera 20 cm, globine 50 cm oz. po navodilih proizvajalca, vključno s potrebnim izkopom, ter zasipom z utrjevanjem. | m | 90 | 0 | 0
C.13 | Nabava in montaža standardnih dvokrilnih vrtnih vrat z UV in antikorozijsko zaščito višine 100 cm, širine 400 cm, vključno s cilindrično ključavnico in kljuko, ter z mrežnim polnilom. V ceno vključena izdelava potrebnih temeljev skladno z zahtevo proizvajalca (kot npr. BUILDER FENCE ali podobno). | kom | 2 | 0 | 0
C.14 | Nabava in montaža enostavne mrežne ograje (pletena ali varjena), višine 1,0 m z UV in antikorozijsko zaščito. Vključno z dobavo in postavitvijo potrebnih stebričkov, ter montažnega materiala. Gostota stebričkov in montaža po navodilih proizvajalca ograje. | m | 58 | 0 | 0
C.15 | Nabava in montaža zaščitne mreže za zaščoto strmih brežin (npr. Palvis mreža). | m2 | 50 | 0 | 0
C.16 | Nabava materiala in zaščita strmih brežin s kokosovo mrežo ter zatravitev. Priporočamo izvedbo zatravitve po sistemu »hidromulchinga«. | m2 | 30 | 0 | 0
C.17 | Izdelava armirano betonskega temelja pod kamnito zložbo, dim. 50x75 cm, vključno z opažanjem in armaturo. | m3 | 13 | 0 | 0
C.18 | Izdelava armirano betonskega venca na kamniti zložbi, dim. 30x50 cm, vključno z opažanjem in armaturo. | m3 | 5 | 0 | 0
C.19 | Izdelava kamnite zložbe spremenljive širine 0,2 m do 2,0 m, kamni premera min. 20 cm, vključno z dobavo betona in obbetoniranjem kamnov. | m3 | 26 | 0 | 0
C.20 | Humusiranje zelenic v debelini 20 cm s predhodno izkopanim in na gradbišču deponiranim humusom, s planiranjem, zasejanjem s travnim semenom in uvaljanjem. | m2 | 235 | 0 | 0
C.21 | Razna manjša nepredvidena dela, ki se bodo obračunavala na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik (3% del postavk zgornjega ustroja). | % | 3 | 0 | 0
C. | Skupaj (Zgornji ustroj) |  |  |  | 0

## D. Prometna signalizacija
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
D. | Prometna signalizacija
D.1 | Dobava in postavitev začasne prometne signalizacije v času gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
D.2 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15, dolžine 50 cm BC fi 20 cm za prometne znake. | kom | 8 | 0 | 0
D.3 | Montaža demontiranih znakov. | kom | 6 | 0 | 0
D.4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm:
| a.) dolžine 2,80 m. | kom | 8 | 0 | 0
D.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz Al pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste:
| c.) znak fi 400/600 mm. | kom | 2 | 0 | 0
D. | Skupaj (Prometna signalizacija) |  |  |  | 0

## E. Meteorna kanalizacija
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
E. | Meteorna kanalizacija
E.1 | Nabava materiala in izdelava peskolovov, globine do 1,5 m, vključno z izkopom, kompletno vse faze dela:
| a.) fi 400 mm z LTŽ rešetko 400/400 mm, nosilnostni razred C250 | kom | 4 | 0 | 0
| b.) fi 400 mm, z vtokom pod robnik, pokrov nosilnostnega razreda C250 | kom | 2 | 0 | 0
| b.) fi 500 mm s čelnim vtokom in z betonskim pokrovom nosilnostnega razreda B125 | kom | 2 | 0 | 0
E.2 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi, položene na betonsko podlago MB 10, debeline 10 cm in polno obbetoniranje, kompletno vse faze dela, vključno s fazonskimi kosi:
| a.) fi 150 mm | m1 | 34 | 0 | 0
| b.) fi 250 mm | m1 | 75 | 0 | 0
| c.) fi 300 mm | m1 | 55 | 0 | 0
| b.) fi 400 mm | m1 | 83 | 0 | 0
E.3 | Izdelava drenaže iz gibke cevi, položene na peščeno podlago debeline 10 cm, kompletno vse faze dela, vključno s priklopom v jašek:
| a.) fi 100 mm | m1 | 178 | 0 | 0
E.4 | Nabava in montaža jaška iz polietilena s tovarniško pripravljenimi vtoki in iztoki, ter pokrovom nosilnostnega razreda C250, kompletno vse faze dela:
| a.) fi 600 mm globine do 1,00 m | kom | 7 | 0 | 0
| b.) fi 800 mm globine do 1,50 m | kom | 4 | 0 | 0
E.5 | Nabava in zamenjava pokrovov na sanitarni kanalizaciji, premer 60 cm, nosilnost C250. | kom | 5 | 0 | 0
E.6 | Točkovna sanacija sanitarnega kanala po navodilih upravljalca, sanacija z notranje strani, brez izkopa. | kom | 5 | 0 | 0
E.7 | Preureditev obstoječega požiralnika, prilagoditev višine rešetke in prilopa na kanal. | kom | 2 | 0 | 0
E.8 | Izvedba priklopa novega kanala na obstoječ jašek. | kom | 2 | 0 | 0
E.9 | Čiščenje kanalizacije po končanih delih. | m1 | 247 | 0 | 0
E. | Skupaj (Meteorna kanalizacija) |  |  |  | 0

## F. Javna razsvetljava
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
F. | Javna razsvetljava
Rekapitulacija
A. | Jaki tok
I. | Razsveljava |  |  |  | 0
II. | Inštalacijski material |  |  |  | 0
III. | Kabli in izvodi |  |  |  | 0
IV. | Strelovod - ozmeljitve |  |  |  | 0
B. | Transport |  |  |  | 0
C. | Demontažna dela |  |  |  | 0
D. | Zaključna dela |  |  |  | 0
E. | Izdelava projekta izvedenih del - PID | kpl | 1 | 0 | 0
F. | Projektantski nadzor in sodelovanje | kpl | 1 | 0 | 0
G. | Nepredvidena dela | % | 10 | 0 | 0
F. | Skupaj (Javna razsvetljava) |  |  |  | 0
A. | Jaki tok
I. | Razsvetljava
I.1 | SV-D - Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42 mm do 60 mm ali natik na krak s strani debeline 42 mm do 60 mm , nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za ozke ceste, priključna moč svetilke 33W, 2500Lm barvna temperatura vira 1700K. | kpl | 6 | 0 | 0
I.2 | SV-S - LED STEBRIČEK višine 0,85 m; z integriranim senzorjem; kot tip BEGA; Bollard head 99 853 K3; SENZOR 84 633 - višina stebrička 0,85 m; moč LED sijalke 7,1W; 2700K. | kpl | 9 | 0 | 0
I.3 | Električne veze PVE 5/25, ki se montirajo v kandelaber proizvajalca ELLUM-Celje ali podobno. | kom | 6 | 0 | 0
I.4 | Nosilec PVE omarice v kandelabru - ELLUM Celje ali podobno. | kom | 6 | 0 | 0
I.5 | Cevne varovalke tipa T - TRAGE - ELLUM Celje ali podobno. | kom | 6 | 0 | 0
I.6 | Dobava in montaža trojne konzole nerjaveče za zastave, ki se montira na drog. | kom | 3 | 0 | 0
I. | Skupaj (razsvetljava) |  |  |  | 0
II. | Inštalacijski material
II.1 | Dobava in montaža kovinskega kandelabra, vroče cinkan višine 6 m nad nivojem terena (obvezna priložitev certifikata o ustreznosti); kandelaber naj zdrži tlak vetra 110 daN/m2 in hitrost vetra 151 km/h (za cono vetra C), komplet z ustreznim temeljem in jaškom (Jadranka AB temelj za kandelaber 58/38 h.48). | kom | 6 | 0 | 0
II.2 | Dobava in montaža vodotesne omarice z vgrajenim inštalacijskim odklopnikom C16/3P, sponkami in uvodnicami - montaža omarice v jašku. | kom | 1 | 0 | 0
II. | Skupaj (Inštalacijski material) |  |  |  | 0
III. | Kabli in izvodi
III.1 | Dobava in polaganje zemeljskega kabla 0,6 / 1kV, uvlečenega v zaščitne PVC cevi po celotni trasi jarka, komplet:
| NA2XY-J 4x16+1,5 Al mm2 | m | 250 | 0 | 0
| NYY-J 3x4 Cu mm2 | m | 210 | 0 | 0
III.2 | Dobava in polaganje kabla v kandelabru od PVE nosilca do svetilke, tip kabla NYY-J 4 x 2,5 mm2. | m | 30 | 0 | 0
III.3 | Izdelava priključkov na priključna mesta:
| do 16 mm2 | kom | 6 | 0 | 0
| do 4 mm2 | kom | 10 | 0 | 0
| do 2,5 mm2 | kom | 4 | 0 | 0
III. | Skupaj (Kabli in izvodi) |  |  |  | 0
IV. | Strelovod - ozmeljitve
IV.1 | Valjanec Fe-Zn 25x4 mm, za ozemljitev novega kandelabra in krmilne omarice semaforizacije nad napajalnim kablom, pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi površinami pa nad cevjo v kateri je napajalni kabel, komplet. | m | 280 | 0 | 0
IV.2 | Ploščica za spoj valjanca na kandelaber, dimenzij 120 x 25 x 6 mm po detajlu "A" za načrt spoja valjanca na kandelaber in zaščitena z antikorozijskim premazom. | kom | 6 | 0 | 0
IV.3 | Izvedba raznih spojeh (križni, vijačni, …). | kom | 16 | 0 | 0
IV. | Skupaj (Strelovod - ozmeljitve) |  |  |  | 0
B. | Transport
1. | Montažni material in oprema, komplet (nakladanje, razkladanje, prevozi). | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Mivka in gradbeni material (nakladanje, razkladanje, prevozi). | m3 | 5 | 0 | 0
3. | Razvoz, raznos materiala po delovišču. | kpl | 1 | 0 | 0
B. | Skupaj (Transport) |  |  |  | 0
C. | Demontažna dela
1. | Demontaža obstoječih kandelaborv komplet s svetilkami. | kpl | 5 | 0 | 0
2. | Odvoz na deponijo in predaja ustreznih listin o pravilnem deponiranju. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Nepredvidena dela. | % | 10 | 0 | 0
C. | Skupaj (Demontažna dela) |  |  |  | 0
C. | Demontažna dela
1. | Snemanje trase kablovoda in vris v kataster. | m | 250 | 0 | 0
2. | Nadzor s strani upravnika javne razsvetljave. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Pregled in napetostni preizkus NN kabla ter ostalih naprav, meritve instalacij, komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Kontrolne meritve: *osvetljenosti, svetlosti, *galvanskih stikov, ozemljitve in izol. upornosti. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pregled in preizkus javne razsvetljave. | ur | 4 | 0 | 0
C. | Skupaj (Demontažna dela) |  |  |  | 0

## G. Prestavitve
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
G. | Prestavitve
G.1 | Vodovod
G.1.1 | Prestavitev trase in zamenjava sekundarnega vodovoda iz PE cevi DN 110, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom, zapirači, ventili, … ter tlačnim preizkusom in dezinfekcijo. | m1 | 115 | 0 | 0
G.1.2 | Zamenjava hišnih priključkov na vodovodnem omrežju med javnim vodom in vodomeri, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom, zapirači, ventili, … ter tlačnim preizkusom in dezinfekcijo (povprečna dolžina priključka 15 m). | kom | 10 | 0 | 0
G.1.3 | Prestavitev hidrantov na novo lokacijo in priklop na nov vod, vkljkučno z vsem potrebnim materialom in vsemi potrebnimi deli. | kom | 2 | 0 | 0
G.1 | Skupaj (Vodovod) |  |  |  | 0
G.2 | TK omrežje
G.2.1 | Vgradnja zaščitne cevi PVC premera 110 mm za prestavitev trase TK voda. Cev se polno obbetonira, vključno z vsem potrebnim drobnim materialom, in vsemi potrebnimi deli (mikrolokacijo poteka določi upravljalec ob zakoličbi trase). | m1 | 19 | 0 | 0
G.2.2 | Odklop, prestavitev in ponovni priklop prestavljenih TK vodov. Dela izvede upravljalec ali od njega pooblaščeno podjetje. | kpl | 1 | 0 | 0
G.2 | Skupaj (TK omrežje) |  |  |  | 0
G. | Skupaj (Prestavitve) |  |  |  | 0

## H. Zasaditev
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Znesek brez DDV v EUR
H. | Zasaditev
Splošne opombe: Saditvena in setvena dela se izvajajo skladno s standardi: - SIST DIN 18916 - Rastline in saditvena dela - SIST DIN 18917 - Trate in setvena dela - SIST DIN 18915 - Zemeljska dela - SIST DIN 18920 - Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
I. | Sadike
a | Drevje
1. | Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | kos | 13 | 0 | 0
divji kostanj
3x presajen, s koreninsko grudo, obseg debla 14-16 cm
2. | Tilia cordata 'Greenspire' | kos | 23 | 0 | 0
malolistna lipa
3x presajena, s koreninsko grudo, obseg debla 14-16 cm
a | Skupaj (Drevje) |  |  |  | 0
b | Žive meje
1. | Ligustrum ovalifolium | kos | 195 | 0 | 0
liguster - jajčastolistna kalina
gole korenine, višina 100 cm
5 sadik/m1, 39 m1
2. | Carpinus betulus | kos | 500 | 0 | 0
gaber
gole korenine, višina 100 cm
5 sadik/m1, 100m1
b | Skupaj (Žive meje) |  |  |  | 0
II. | Material za setev in saditev
1. | Humozna zemlja za saditev drevja in žive meje, nabava, prevoz, vgraditev. | m3 | 30.135 | 0 | 0
2. | Gnojilni substrat (tip Humko Royal garden), nabava, prevoz, vgraditev. | l | 10675 | 0 | 0
3. | Oporni koli za zaščito drevesnih sadik: - 3 impregnirani koli na sadiko Ø 6-8 cm, h=300 cm, - 3 impregnirane letve na sadiko 2,5 x 8 x 100 cm, - trak za privezovanje: UV stabilen, obstojen 2 leti, širine 3 cm, poraba 3 m na sadiko (skupaj 48 t.m.). | kpl | 36 | 0 | 0
II. | Skupaj (Material za setev in saditev) |  |  |  | 0
III. | Setvena in saditvena dela
1. | Saditev drevja - sajenje, zasipavanje s humozno zemljo, dodatek gnojilnega substrata, 3 koli s povezovalnimi letvami za oporo, privezovanje, po sajenju zalivanje. | kos | 36 | 0 | 0
III. | Skupaj (Stalna dežurna služba) |  |  |  | 0
H. | Skupaj (Zasaditev) |  |  |  | 0

## RC-Del. sila
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV
Režijski cenik - delovna sila
Opomba: Režijski cenik je podlaga za pripravo obrazca 13 »Analiza cen«, in sicer za seznam ponudbenih postavk, za katere je potrebno predložiti analizo cene za enoto. Cene na enoto teh postavk se morajo ujemati s cenami na enoto v ponudbenem predračunu.
1 | Nekvalificiran (NK) | ura | 0
2 | Polkvalificiran (PK) | ura | 0
3 | Kvalificiran (KV) | ura | 0
4 | Srednješolska izobrazba (VKV) | ura | 0
5 | Visoka strokovna šola (VSŠ) | ura | 0
6 | Univerzitetni dipl. inž. (UNI) | ura | 0

## RC-Materiali
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV
Režijski cenik - materiali
Opomba: Režijski cenik je podlaga za pripravo obrazca 13 »Analiza cen«, in sicer za seznam ponudbenih postavk, za katere je potrebno predložiti analizo cene za enoto. Cene na enoto teh postavk se morajo ujemati s cenami na enoto v ponudbenem predračunu.
1 | Pesek 0/4 mm | m3 | 0
2 | Pesek 0/16 mm | m3 | 0
3 | Tampon 0/63 mm | m3 | 0
4 | Tampon 0/32 mm | m3 | 0
6 | Beton C8/10 | m3 | 0
7 | Beton C12/15 | m3 | 0
8 | Beton C16/20 | m3 | 0
9 | Malta MG II + III | m3 | 0
10 | Bituminizirani drobljenec (nosilni sloj) - AC 22 base 50/70 A3 | t | 0
11 | Bitumenski beton (obrabni sloj) - AC 08 surf 50/70 A3 | t | 0
12 | Polnostenska PVC cev, DN 250, SN8 | m1 | 0
13 | Granitne kocke 10/10/10 cm (rezane) | kos | 0
14 | Granitni robniki 10/25 cm (rezani) | m | 0

## RC-Izvaj. oprema
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana
Št. postavke | Opis | Enota | Cena na enoto v EUR brez DDV
Režijski cenik - Izvajalceva strojna oprema
Opomba: Režijski cenik je podlaga za pripravo obrazca 13 »Analiza cen«, in sicer za seznam ponudbenih postavk, za katere je potrebno predložiti analizo cene za enoto. Cene na enoto teh postavk se morajo ujemati s cenami na enoto v ponudbenem predračunu.
1 | Kompresor za zrak | ura | 0
2 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t | ura | 0
3 | Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t | ura | 0
4 | Potopna črpalka (7,5 kW) | ura | 0
5 | Bager 10 t | ura | 0
6 | Bager / Buldožer 20 t | ura | 0
7 | Valjar 2,5 t | ura | 0
8 | Valjar 8,0 t | ura | 0
9 | Vibro nabijalo | ura | 0
10 | Pnevmatsko kladivo na bagerju (10 t) | ura | 0
11 | Pnevmatsko kladivo | ura | 0
12 | Rovokopač | ura | 0
13 | Kombinirano vozilo (brez voznika) | ura | 0
14 | Finišer | ura | 0
15 | Freza | ura | 0
16 | Greder | ura | 0
17 | Rezalnik za asfalt in beton | ura | 0