## REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 – 2022
Št. postavke | Opis | Znesek v EUR brez DDV | Davek na dodano vrednost (DDV) | Znesek v EUR z DDV
1 | LETO 2020 | 0 | 0 | 0
2 | LETO 2021 | 0 | 0 | 0
3 | LETO 2022 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
podpis odgovorne osebe
žig

## CENIK
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE TRZIN V LETIH 2020 – 2022
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR
Opomba:
Cenik za postavke označene z rdečo se upoštevajo v letni ocenjeni vrednosti del.
Preostale postavke v ceniku se upoštevajo pri nepredvidenih delih.
1 | TIP SVETILKE
1.1 | Modus LVS (ravno steklo, 36W, varčna) | kos | 1 |  | 0
1.2 | Reflektor (150W, visokotlačna natrijeva) | kos | 1 |  | 0
1.3 | Reflektor (250W, metalhalogen) | kos | 1 |  | 0
1.4 | Reflektor (400W, metalhalogen) | kos | 1 |  | 0
1.5 | Siteco CX 100 (ravno steklo, 150W, visokotlačna natrijeva) | kos | 1 |  | 0
1.6 | Siteco CX 200 (ravno steklo, 250W, visokotlačna natrijeva) | kos | 1 |  | 0
1.7 | Siteco ST 50 (ravno steklo 70W, visokotlačna natrijeva) | kos | 1 |  | 0
1.8 | Siteco ST 100 (ravno steklo 150W, visokotlačna natrijeva) | kos | 1 |  | 0
2 | ŽARNICE
2.1 | metalhalogen (250W) | kos | 1 |  | 0
2.2 | metalhalogen (400W) | kos | 1 |  | 0
2.3 | natrij (70W) | kos | 5 |  | 0
2.4 | natrij (100W) | kos | 5 |  | 0
2.5 | natrij (150W) | kos | 5 |  | 0
2.6 | natrij (250W) | kos | 1 |  | 0
2.7 | varčna (36W) | kos | 45 |  | 0
3 | OSTALI MATERIAL
3.1 | astro ura | kos | 1 |  | 0
3.2 | barva siva za kandelabre | kg | 1 |  | 0
3.3 | barva temeljna za kandelabre | kg | 1 |  | 0
3.4 | drog za zastave | kos | 1 |  | 0
3.5 | dušilka 36W | kos | 1 |  | 0
3.6 | dušilka 36W - elektronska | kos | 15 |  | 0
3.7 | dušilka 70W | kos | 1 |  | 0
3.8 | dušilka 150W | kos | 1 |  | 0
3.9 | elektronska dušilka z redukcijsko napravo npr. 150W Na (polno delovanje na 140W ali manj, redukcija do 60W ali manj) | kos | 1 |  | 0
3.10 | dušilka 250W | kos | 1 |  | 0
3.11 | dušilka 250W - MHgl | kos | 1 |  | 0
3.12 | energetski kabel | m | 1 |  | 0
3.13 | EZN komplet | kos | 1 |  | 0
3.14 | FID stikalo | kos | 1 |  | 0
3.15 | foto komplet | kos | 1 |  | 0
3.16 | grlo E 27 | kos | 1 |  | 0
3.17 | kabel PPOO 4x16 mm2 Al | m | 1 |  | 0
3.18 | kabel PGP | m | 1 |  | 0
3.19 | kandelaber višine 5,5 m | kos | 1 |  | 0
3.20 | kandelaber višine 6,5 m | kos | 1 |  | 0
3.21 | kandelaber višine 9 m | kos | 1 |  | 0
3.22 | kandelaber višine 11 m | kos | 1 |  | 0
3.23 | kapa varovalke KII | kos | 1 |  | 0
3.24 | kapa varovalke KIII | kos | 1 |  | 0
3.25 | ključavnica JR-elektro | kos | 1 |  | 0
3.26 | kontaktor KN 9 | kos | 1 |  | 0
3.27 | kontaktor KN 16 | kos | 1 |  | 0
3.28 | kontaktor KN 22 | kos | 1 |  | 0
3.29 | kontaktor KN 30 | kos | 1 |  | 0
3.30 | konzola vročecinkana | kos | 1 |  | 0
3.31 | letev za "O" | kos | 1 |  | 0
3.32 | nosilec svetilke | kos | 1 |  | 0
3.33 | odmične spone za omarico PMO | kos | 1 |  | 0
3.34 | omara PMO | kos | 1 |  | 0
3.35 | omara PMO 1/2 | kos | 1 |  | 0
3.36 | omara PMO 1/4 | kos | 1 |  | 0
3.37 | ozemljitvena sonda | kos | 1 |  | 0
3.38 | P žica | m | 1 |  | 0
3.39 | PVC cev | m | 1 |  | 0
3.40 | podnožje PK | kos | 1 |  | 0
3.41 | podnožje PMM | kos | 1 |  | 0
3.42 | podnožje PMO | kos | 1 |  | 0
3.43 | podnožje PMV | kos | 1 |  | 0
3.44 | reducir | kos | 1 |  | 0
3.45 | rele 220V | kos | 1 |  | 0
3.46 | senčnik pri svetilki | kos | 1 |  | 0
3.47 | sponka INOX | kos | 1 |  | 0
3.48 | sponka zatezna SKS | kos | 1 |  | 0
3.49 | starter | kos | 5 |  | 0
3.50 | steklo UL | kos | 1 |  | 0
3.51 | steklo MODUS | kos | 1 |  | 0
3.52 | steklo vrat omare | kos | 1 |  | 0
3.53 | stikalo | kos | 1 |  | 0
3.54 | trafo 12V 20W | kos | 1 |  | 0
3.55 | utripalec dvojni | kos | 1 |  | 0
3.56 | varovalka D II | kos | 10 |  | 0
3.57 | varovalka D III | kos | 1 |  | 0
3.58 | varovalka D O | kos | 1 |  | 0
3.59 | varovalka NV | kos | 1 |  | 0
3.60 | varovalka PMV | kos | 1 |  | 0
3.61 | vrata PMO | kos | 1 |  | 0
3.62 | vratca za kandelaber | kos | 1 |  | 0
3.63 | vrv jeklena | m | 1 |  | 0
3.64 | vžigalna tuljava | kos | 5 |  | 0
3.65 | zaponka INOX | kos | 1 |  | 0
3.66 | zaščita droga proti pasjemu urinu - termo skrčna | kos | 1 |  | 0
4 | STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE
4.1 | čiščenje optičnih elementov - stekel na kandelabru | kos | 1 |  | 0
4.2 | popravilo svetilke brez zamenjave materiala | kos | 10 |  | 0
4.3 | zamenjava fotokompleta | kos | 1 |  | 0
4.4 | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru | kos | 30 |  | 0
4.5 | zamenjava sijalke na kandelabru | kos | 60 |  | 0
4.6 | zamenjava stekla na kandelabru | kos | 1 |  | 0
4.7 | zamenjava svetilke na kandelabru | kos | 1 |  | 0
4.8 | zamenjava varovalke | kos | 1 |  | 0
4.9 | zamenjava varovalnega vložka in priključnega elementa na kandelabru | kos | 1 |  | 0
4.10 | zamenjava varovalnega vložka na kandelabru | kos | 1 |  | 0
5 | KANDELABRI
5.1 | izrez v drog | kos | 1 |  | 0
5.2 | izvedba temelja za drog JR | kos | 1 |  | 0
5.3 | odstranitev poškodovanega kandelabra in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem | kos | 1 |  | 0
5.4 | odvoz odvečnega materiala in drogov na deponijo | kos | 1 |  | 0
5.5 | pleskanje kandelabra, komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem s temeljno barvo in dvema slojema finega emajla | kos | 1 |  | 0
5.6 | podaljšanje kandelabra (delo in material) | kos | 1 |  | 0
5.7 | postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem | kos | 1 |  | 0
5.8 | prestavitev konzole na nov drog | kos | 1 |  | 0
5.9 | prevezave, vezava v drogu, ozemljitev | kos | 10 |  | 0
5.10 | priključitev in odklop začasnega porabnika na omrežje JR v kandelabru | kos | 1 |  | 0
5.11 | ravnanje poškodovanega kandelabra, čiščenje in oplesk | kos | 1 |  | 0
5.12 | zamenjava varovalke v drogu | kos | 10 |  | 0
6 | KABLOVODI
6.1 | dobava in polaganje pocinkanega valjanca | m | 1 |  | 0
6.2 | dobava in položitev kabla | m | 1 |  | 0
6.3 | dobava in položitev opozorilnega traku | m | 1 |  | 0
6.4 | iskanje napake (predhodna najava) | kos | 10 |  | 0
6.5 | obbetoniranje PVC cevi pri prehodih in uvozih | m | 1 |  | 0
6.6 | podkop pod robnikom-betonskim temeljem | m | 1 |  | 0
6.7 | položitev rebraste cevi v kabelski jarek | m | 1 |  | 0
6.8 | popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave, komplet z ročnim izkopom jarka, odstranitvijo poškodovanega kabla, dvema samokrčnima spojkama, mehansko zaščito, zasutje jarka, utrjevanje terena na predhodno stanje, organizacijo ponovnega asfaltiranja in očiščenjem področja sanacije | m1 | 1 |  | 0
6.9 | postavitev in odstranitev začasnega voda | m | 1 |  | 0
6.10 | prestavitev SKS | kos | 1 |  | 0
6.11 | ročni odkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m | m | 1 |  | 0
6.12 | strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m | m | 1 |  | 0
6.13 | vezava na omrežju | kos | 1 |  | 0
6.14 | zasip kabelskega jarka, ureditev trase | m | 1 |  | 0
7 | PRIŽIGALIŠČA
7.1 | izvedba trifaznega kabelskega odcepa v ostoječem NN priključnem polju | kpl | 1 |  | 0
7.2 | montaža, zamenjava ključavnice | kos | 1 |  | 0
7.3 | nastavitev fotocelice | kos | 1 |  | 0
7.4 | popravilo vrat omare | kos | 1 |  | 0
7.5 | predelava v omari za prižiganje | kos | 5 |  | 0
7.6 | prestavitev omare in prevezava, priklop, preizkus | kos | 1 |  | 0
7.7 | redni letni pregled, očiščenje tujkov, ureditev oznak in obnova priloženih enopolnih shem | kos | 2 |  | 0
7.8 | začasni priklop | kos | 1 |  | 0
7.9 | zamenjava fotoreleja in nastavitev parametrov | kos | 1 |  | 0
7.10 | zamenjava kontaktorja 40 A | kos | 1 |  | 0
7.11 | zamenjava kontaktorja od 16 A do 40 A | kos | 1 |  | 0
7.12 | zamenjava prižigališča na betonski temelj | kos | 1 |  | 0
7.13 | zamenjava varovalnega vložka DO od 16 A do 25 A | kos | 1 |  | 0
7.14 | zamenjava varovalnega vložka NV od 25 A do 100 A | kos | 1 |  | 0
8 | KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
8.1 | vnos vsakega posega v objekte JR, ažurirano na mikrolokacijo po šifrantu objektov v katastru | kpl | 5 |  | 0
9 | DRUGE STORITVE
9.1 | betoniranje in utrditev temelja | kos | 1 |  | 0
9.2 | določitev mesta napake, iskanje napake z instrumentom | kos | 2 |  | 0
9.3 | električne meritve | kpl | 1 |  | 0
9.4 | izvajanje po zakonu predpisanih meritev na napravah | kos | 1 |  | 0
9.5 | poseg v prižigališče | kos | 1 |  | 0
9.6 | preizkus obstoječih kablov | kpl | 1 |  | 0
9.7 | zakoličba trase JR na vlogo stranke | m1 | 1 |  | 0
9.8 | zamenjava pokrova jaška JR | kos | 1 |  | 0
9.9 | zamenjava reduktorja | kos | 1 |  | 0
9.10 | pregled delovanja | kos | 12 |  | 0
10 | REŽIJSKE URE
10.1 | režijska ura | ura | 1 |  | 0
10.2 | KV delavec - elektrotehnik-energetik | ura | 1 |  | 0
10.3 | PKV delavec - elektrikar-energetik | ura | 1 |  | 0
10.4 | Monter, elektromenter | ura | 1 |  | 0
10.5 | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m | ura | 1 |  | 0
10.6 | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m | ura | 1 |  | 0
10.7 | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB | ura | 1 |  | 0
10.8 | tovorno vozilo do 7,5 t | ura | 1 |  | 0
10.9 | mini bager | ura | 1 |  | 0
10.10 | rovokopač | ura | 1 |  | 0
10.11 | prestavitev znaka "Vi vozite" | kos | 1 |  | 0
10.12 | obešanje in pobiranje zastav na drog JR za celotno območje Občine Trzin (cca. 70 zastav) | kpl | 5 |  | 0
10.13 | dobava in polaganje asfaltbetona | m2 | 1 |  | 0
10.14 | zapora ceste | kpl | 1 |  | 0
11 | Vrednost letno ocenjenih del |  |  |  | 0
12 | Vrednost preostalih del |  |  |  | 0
13 | Nepredvidena dela | % | 0.05 | 0 | 0
14 | Skupna vrednost letno ocenjenih del |  |  |  | 0