OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 24-7/2009

Datum: 10.06.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08 – ZLS-O), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 66/06 – odl. US in 70/08 – ZVO-1B), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,  št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 – ZP-1E in 21/08 – popr.) in  9., 10. ter 72. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 24. redni seji  dne 10. junija 2009 sprejel

ODLOK

O ODVAJANJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI TRZIN

# uradno prečiščeno besedilo – UPB-1

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Ta odlok določa pogoje odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravice, dolžnosti in odgovornosti lastnika, upravljavca in uporabnikov javne kanalizacije.

- člen

Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

- javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Trzin s pripadajočimi objekti in napravami;

- uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima za svoje potrebe izveden priključek na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: uporabnik),

- kanalizacijski priključek je spoj objekta z javno kanalizacijo, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška na parceli uporabnika ali do zunanje stene stavbe,  če  revizijskega jaška ni možno postaviti.

- člen

Upravljavec javne kanalizacije in izvajalec gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljnjem besedilu upravljavec).

Upravljavec mora biti ustrezno opremljen in strokovno usposobljen ter mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.

- člen

Izvajanje javne službe obsega:

- odvajanje in delno čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javne kanalizacije,

- praznjenje greznic in prevzem blata iz malih čistilnih naprav, ki ga mora izvajalec javne službe oddati v nadaljnjo obdelavo na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, skladno s sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Trzin,

- razvoj, načrtovanje in optimiziranje javne službe, razvijanje kanalizacijskega omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Trzin,

- investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,

- redno tekoče vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav,

- izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,

- izvajanje meritev in monitoringa,

- vodenje katastra objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,

- priključevanje novih uporabnikov na omrežje,

- vzdrževanje kanalizacijskih priključkov v javnih površinah,

- izdajanje projektnih pogojev in soglasij,

- zaračunavanje storitev javne službe uporabnikom.

## II. KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN NAPRAVE

- člen

Javno kanalizacijo sestavljajo primarno in sekundarno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, kot to določa veljavna zakonodaja.

- člen

Kanalizacijski priključek je spoj objekta na javno kanalizacijsko omrežje, sestavljen iz:

- priključnega sklopa na javno kanalizacijsko omrežje,

- dovodne cevi na odseku med javno kanalizacijo in prvim priključnim revizijskim jaškom na parceli uporabnika ali zunanjo steno objekta, če revizijskega jaška ni možno postaviti,

- prvega revizijskega jaška na parceli uporabnika.

Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta, priključenega na javno kanalizacijo.

## III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

- člen

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec so:

- javna kanalizacija,

- kanalizacijski priključki v območju javnih površin.

Priključni sklop na javno kanalizacijo lahko vzdržuje izključno upravljavec.

Vzdrževanje kanalizacijskega priključka obsega:

- kontrolo stanja priključka,

- popravilo okvar na priključku v območju javnih površin,

- celovito ali delno obnovo priključka v območju javnih površin.

Čiščenje kanalizacijskega priključka je strošek lastnika objekta.

- člen

Mesto razmejitve med objekti in napravami, za katere je odgovoren upravljavec in objekti in napravami, za katere so odgovorni uporabniki, je parcelna meja med javnim in privatnim zemljiščem.

- člen

Lastnik zemljišča oz. objekta mora za opravljanje vzdrževalnih del na javni kanalizaciji dovoliti dostop in izvedbo del upravljavcu.

Pri opravljanju vzdrževalnih del na javni kanalizaciji je lastnik zemljišča upravičen do odškodnine za nastalo škodo na zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v prejšnje stanje.

- člen

Interno kanalizacijsko omrežje so vsi cevovodi, objekti in naprave na parceli oz. v objektu uporabnika za priključnim revizijskim jaškom, ki služijo odvodu odpadnih vod, kot so:

-	priključni cevovodi s pripadajočimi revizijskimi jaški,

-	peskolovi, cestni požiralniki na dvoriščih, lovilci olj, zbiralniki deževnice, ponikovalnice,

-	interna črpališča ter naprave za zaščito objektov pred povratno vodo iz kanalizacije,

-      objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda.

Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije in priključka na javno kanalizacijo do javnih površin, je odgovoren lastnik objekta. S temi objekti in napravami je dolžan gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode in da je odpadna voda v predpisani kakovosti.

V javno kanalizacijo ne sme odvajati odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.

V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prejšnjih odstavkov tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice skladno s postopkom predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.«

- člen

Lastnik objekta mora upravljavcu dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije, ki poteka izven objekta. Zunanja interna kanalizacija mora biti urejena skladno s soglasjem in navodili upravljavca.

- člen

Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek. V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.

- člen

Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morajo biti vedno dostopni upravljavcu. Na njih oz. v njihovi neposredni bližini ni dovoljeno postavljati ali graditi ničesar brez soglasja upravljavca.

- člen

Vse okvare na javni kanalizaciji oz. na kanalizacijskem priključku po krivdi uporabnika so strošek uporabnika oz. povzročitelja.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

- člen

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na območju javne kanalizacije priključek na javno kanalizacijsko omrežje za objekt na podlagi izdanega soglasja in predpisane dokumentacije. Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu na podlagi vloge  posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku 6 mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da se v roku 30 dni od priključitve na kanalizacijsko omrežje greznica ali mala komunalna čistilna naprava odstrani ali očisti in zasuje oz. preuredi v druge namene, obvezno pod nadzorom upravljavca.

Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja odpadna voda v obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave zgrajene skladno z veljavno zakonodajo. Greznice in male komunalne čistilne naprave upravlja in vzdržuje lastnik na lastne stroške. Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik dolžan najmanj enkrat na štiri leta oddati blato iz male komunalne čistilne naprave oz. iz obstoječe greznice izvajalcu javne službe, ki mora poskrbeti za odvoz in obdelavo blata na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi na stroške lastnika.

- člen

Priključitev na  javno kanalizacijo je dovoljena samo na podlagi pisnega soglasja upravljavca skladno s projektnimi pogoji. Priključitev na javno kanalizacijo mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.

- člen

Plačilo prispevka obstoječih objektov za priklop na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje obračuna občina kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (79. člen).

- člen

Upravljavec je dolžan omogočiti priključitev, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnično dokumentacijo in če to dopušča prevodnost javnega kanala, na katerega se uporabnik priključuje. Upravljavec omogoči priključitev objekta, ko uporabnik izpolni vse projektne pogoje, poravna vse obveznosti in predloži predpisano dokumentacijo. Največja dovoljena količina odpadne vode iz stavbe, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je odvisna od prevodnosti javne kanalizacije.

Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti terena.

V primeru, da razmere na obstoječem javnem kanalu ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanega odtoka, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.

- člen

Na območjih, kjer teren dopušča ponikanje in je na razpolago ustrezen prostor, je ponikanje čistih meteornih vod obvezno.

Novi uporabnik je dolžan zgraditi lastno ustrezno dimenzionirano ponikovalnico, odvajanje meteornih vod v ponikovalnice pri obstoječih objektih pa mora biti izvedeno v desetih letih od uveljavitve tega odloka. Če teren ponikanja ne dopušča, je potrebno za nova zazidalna območja predvideti izgradnjo ločene kanalizacije s, skladno z vodnogospodarskimi pogoji urejenim izpustom meteornih voda v površinski odvodnik. Za posamezne objekte, (plombe v obstoječi zazidavi), na območjih, kjer ponikanje ni možno in je obstoječa kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu, je možna priključitev vseh odpadnih vod na  javno kanalizacijo v odvisnosti od prevodnosti javne kanalizacije.

- člen

Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej. Kanalizacijski priključek je stalen ali začasen. V soglasju k pridobitvi začasnega kanalizacijskega priključka, upravljavec poda pogoje uporabniku za njegovo ukinitev.

Upravljavec je dolžan na zahtevo uporabnika omogočiti izvedbo začasnega kanalizacijskega priključka za potrebe izvedbe prireditev oz. graditve objekta. Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno upravno dovoljenje.

Nadzor nad deli priključitve na javno kanalizacijo izvaja upravljavec na stroške uporabnika.

- člen

Za spremembo dimenzije kanalizacijskega priključka, trase, priključnega mesta, izvedbe dodatnega dela priključka, ukinitve priključka oz. vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količine odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja  določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, mora uporabnik pridobiti soglasje upravljavca.

- člen

Ukinitev kanalizacijskega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen objekt. Uporabnik mora upravljavcu v pisni obliki posredovati vlogo za ukinitev priključka. Ukinitev se izvede pod nadzorom upravljavca na stroške uporabnika. Upravljavec izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

- člen

Upravljavec izdaja smernice in mnenja k lokacijskim načrtom, projektne pogoje in soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

V. FINANCIRANJE JAVNE  SLUŽBE ODVAJANJA ODPADNE VODE

- člen

Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe.

Ceno določa upravljavec v soglasju z Občino Trzin.

- člen

Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije javne kanalizacije, okoljskih dajatev in iz sredstev proračuna občine.

- člen

Širitev kanalizacijskega  omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, okoljskih dajatev in kreditov.

##### VI. MERITEV KOLIČINE PORABLJENE VODE

- člen

Količina odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo se določa glede na količino porabljene vode, ki se ugotavlja z odčitkom na vodomeru oz. skladno z obračunom porabljene vode.  Z velikimi proizvajalci odpadne vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi oddane vode. Kadar meritev ni možna, se s porabniki s pavšalnim odjemom sklenejo posebne pogodbe.

- člen

V kolikor uporabnik uporablja vodo iz lastnega vodnega vira in je priključen na javno kanalizacijo se mu količina odpadne vode zaračuna po overjenem vodomeru, vgrajenem na njegovem vodnem viru. V kolikor uporabnik nima na viru vgrajenega vodomera oz. je le-ta neustrezen, se mu količina odpadne vode določi na osnovi standardov porabe, ki jih določi upravljavec.

Odvajanje lastne tehnološke vode pri industrijskih uporabnikih se ugotavlja po meritvah načrpane vode iz vodnega vira uporabnika z overjenimi vodomeri ali po meritvah odpadne vode na priključnem mestu na javno kanalizacijo oz. skladno z dogovorom z vsakim velikim porabnikom.

- člen

V primeru okvare vodomera, ko ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva upravljavec pri obračunu povprečno količino porabljene vode v obdobju 12-ih mesecev pred nastankom okvare.

## VII. OBRAČUN ODVAJANJA ODPADNE VODE

- člen

Količina odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo se meri v kubičnih metrih (m3) po odčitku na obračunskem vodomeru oz. skladno z obračunom porabljene vode. Upravljavec opravi odčitavanje najmanj enkrat letno. Na posebno zahtevo uporabnika lahko upravljavec opravi izredni odčitek. Stroški dodatnega odčitka bremenijo uporabnika.

V primeru, da pooblaščeni predstavnik upravljavca ni mogel odčitati vodomera, je uporabnik po prejemu obvestila dolžan sporočiti upravljavcu stanje vodomera najkasneje do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec.

Uporabniki lahko med posameznimi odčitki upravljavca sami odčitajo stanje vodomera in ga najkasneje do zadnjega dneva v mesecu za tekoči mesec sporočijo upravljavcu. V tem primeru je upravljavec dolžan pri izstavitvi računa upoštevati prejeti odčitek.

- člen

V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski vodomer v okvari ali iz drugega vzroka ni mogoče odčitati vodomera, se obračuna pavšalna poraba vode na podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračunskem obdobju oziroma po zadnjih znanih podatkih.

Količina porabljene vode pri uporabniku, ki še nima vgrajenega vodomera, ali pri nedovoljenem odjemu brez vodomera se določi na osnovi standardov porabe, ki jih določi upravljavec. Pri nedovoljenem odjemu vode se uporabniku zaračuna količina odvedene odpadne vode za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka.

- člen

Uporabnik, ki v objektu ne prebiva stalno, mora sporočiti upravljavcu naslov, kjer je stalno dosegljiv in kjer bo prejemal račune za odvajanje odpadne vode, oziroma določi pooblaščenca, ki ga bo zastopal, omogočal dostop do vodomera ter zanj prejemal in plačeval račune za odvedeno vodo.

- člen

Upravljavec izstavlja račune za odvedeno odpadno vodo na podlagi dejanske porabe preteklega obračunskega obdobja ali ocenjene porabe v prihodnjem obračunskem obdobju, ki temelji na povprečni mesečni porabi vode med zadnjima odčitkoma na obračunskem vodomeru in veljavni ceni.

Obračun se opravi na podlagi dejanske porabe najmanj enkrat letno.

- člen

V objektih z več uporabniki upravljavec izda račun  za odvod odpadne vode le za obračunski vodomer. Uporabniki morajo z medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo (predstavnika uporabnikov oziroma pooblaščenca), ki sprejema in plačuje račune za odvod odpadnih vod iz objekta ter ga posredovati upravljavcu.

Interna delitev in zaračunavanje odpadne vode posameznemu uporabniku v objektu ni obveznost upravljavca, temveč obveznost lastnika oziroma predstavnika uporabnikov.

V objektih, kjer so poleg gospodinjstev prijavljeni tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, …), in je izveden samo en priključek, se obračuna odvod odpadne vode za uporabnike, ki opravljajo pridobitno dejavnost, po ceni, določeni za negospodinjstva sorazmerno po deležih porabe vode. V kolikor so izpolnjeni tehnični pogoji, si morajo uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, vgraditi svoje obračunske vodomere.

Uporabnik plača praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede na izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih naprav. Izčrpano količino uporabnik potrdi s podpisom strojnega poročila. En izvod podpisanega strojnega poročila prejme uporabnik, drugi ostane izvajalcu storitve za pripravo računa.

- člen

Uporabniki plačujejo odvod odpadne vode na podlagi izstavljenih računov upravljavca. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15-ih dneh po njegovi izstavitvi.

Za velike porabnike – proizvajalce odpadne vode in za objekte z več uporabniki na istem priključku lahko upravljavec  in uporabnik oziroma predstavnik uporabnikov skleneta posebno pogodbo o načinu plačila računov za odvedeno vodo.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa za odvajanje odpadne vode, ga je upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten 15 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, mora upravljavec prekiniti dobavo vode oz.  zapreti odvod odpadnih vod brez dodatnega opozorila. V opominu mora določiti dodaten 8 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice neplačila, prisilno izterjavo.

- člen

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v najkasneje v 8-ih dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu, v nasprotnem primeru se šteje, da se uporabnik s prejetim računom strinja.

Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti. V kolikor upravljavec pisnemu ugovoru uporabnika ne ugodi in uporabnik računa ne poravna niti v 8-ih dneh po prejemu pisnega odgovora, upravljavec ravna v skladu z določili tretjega odstavka 35. člena odloka.

- člen

Vse spremembe v zvezi s spremembo naslova, lastništva, posesti ali druge spremembe, ki imajo vpliv na obračun in izdajo računov, upošteva izvajalec od prejema pisnega sporočila uporabnika. Uporabnik mora za vsako spremembo predložiti ustrezna dokazila. Upravljavec ima pravico uveljavljati vse zapadle obveznosti do datuma prejema pisnega sporočila z ustreznimi dokazili.

## VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE IN ODVAJANJA ODPADNE VODE

- člen

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode oz. odvajanje odpadne vode, kadar:

- z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo ali je zaradi stanja kanalizacijskega priključka ali interne kanalizacije objekta in naprav na njej ogrožena oskrba uporabnikov s pitno vodo, obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi oz. ogroženo zdravje in premoženje prebivalcev,

- kanalizacijski priključek ali interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom oz. ovirajo odvod odpadne vode drugih uporabnikov,

- kakovost odpadne vode ne ustreza pogojem izpusta v javno kanalizacijo oz. odpadna voda povzroča motnje v javni kanalizaciji ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi,

- uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode.

Način prekinitve dobave vode oz. odvajanja odpadne vode določi upravljavec. Prekinitev dobave vode oz. odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati vse stroške prekinitve in ponovne priključitve.

- člen

Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas, zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji.

O vzrokih, o času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, upravljavec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno z obvestilom v poštnem nabiralniku ali osebno.

Ob okvarah upravljavec obvešča uporabnike na enak način kot pri planiranih delih v primeru, da pričakuje moteno odvajanje odpadnih vod za daljši čas oziroma za večje število uporabnikov. Skrbeti mora predvsem za zaščito pred okužbami in pojavom nalezljivih bolezni zaradi motene odvodnje odpadnih voda.

## IX. IZREDNE RAZMERE

- člen

V primeru višje sile (potres, izpad energije, neurje s poplavami,…) in v skladu z zakonom ima upravljavec pravico, brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpadne vode, mora pa obvestiti uporabnike in postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take primere. Skrbeti mora predvsem za zaščito pred okužbami in pojavom nalezljivih bolezni zaradi motene odvodnje odpadnih voda.

X. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

- člen

Lastnik javne kanalizacije ima v okviru odvajanja odpadnih vod naslednje obveznosti:

- z izgradnjo kanalizacijskega omrežja zagotavlja ustrezno odvodnjo odpadnih vod,

- zagotavlja ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja

- obravnava poročila upravljavca o stanju odvajanja odpadnih vod in predloge za njegovo izboljšanje

- na predlog upravljavca izdaja soglasje k cenam,

- seznanja uporabnike z določili tega odloka na krajevno primeren način.

- člen

Upravljavec javne kanalizacije ima v okviru odvajanja odpadnih vod naslednje obveznosti:

- zagotavlja obratovanja javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti obstoječih cevovodov,

- pravočasno pripravlja načrte obnov in novogradenj javne kanalizacije,

- izvaja redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in kanalizacijskih priključkih v območju javnih površin,

- obvešča uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,

- vodi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence,

- redno obračunava storitev javne službe,

- ažurno izdaja soglasja in omogoča priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo,

- organizira odvod odpadne vode v izrednih razmerah,

- obračunava amortizacijo za sredstva v upravljanju in vodi ostale poslovne knjige,

- sistematično pregleduje omrežje in kanalizacijske priključke v javnih površinah, ugotavlja in odpravlja napake ter skrbi za avtomatizacijo,

- občasno preverjanje in kontroliranje kakovosti komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje kontrole in vzdrževanja merilnih mest,

- izdela načrt ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob, ki nastajajo na vsem območju izvajanja javne službe,

- kontrolira ustreznost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo na njegove stroške,

- kontrolira stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove stroške v časovnih presledkih, kot jih določa tehnični pravilnik iz 54. člena tega odloka,

- prevzema in oddaja v nadaljnjo obdelavo blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic najmanj enkrat na štiri leta,

- redno prazni septične jame (nepretočne greznice) ter odvaža in oddaja odpadno vodo v nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni napravi,

- izdaja potrdila in strokovne ocene obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

- predlaga lastniku sprejetje oziroma spremembe odlokov, ki urejajo odvajanje odpadnih vod,

- izdela in posreduje programe in poročila o izvajanju javne službe odvoda odpadnih voda po navodilih in rokih, predpisanih v veljavni zakonodaji,

- posreduje informacije uporabnikom v zvezi z določili tega odloka in ostalih predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih vod.

- člen

Upravljavec  ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru:

-     poplav,

-     ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in zalednih vod,

-     ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,

-    višje sile in   drugih izrednih dogodkov.

- člen

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

- na javno kanalizacijo se smejo priključiti le s soglasjem upravljavca ter v skladu s soglasjem upravljavca,

- redno vzdržujejo interno kanalizacijsko omrežje in kanalizacijski priključek do meje z javnimi površinami,

- odvajajo v javno kanalizacijo odpadne vode samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in soglasjem za priključitev

- zagotavljajo nemoten dostop do priključka in zunanje interne kanalizacije, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode,

- zagotavljajo nemoten dostop do merilnih mest, za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,

- skrbijo za zavarovanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka pred vdorom talne vode,

- vzdržujejo greznice in male komunalne čistilne naprave,

- v primeru, da imajo speljane odpadne vode v greznico oz. malo komunalno čistilno napravo, so skladno s pogoji izvajanja obvezne gospodarske javne službe, dolžni omogočiti pooblaščenim izvajalcem teh storitev, odvoz blata in obdelavo na komunalni čistilni napravi najmanj enkrat na štiri leta skladno s sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Trzin,

- v primeru, da imajo speljane odpadne vode v septično jamo (nepretočno greznico), so dolžni redno, po potrebi, glede na porabo vode, omogočiti izvajalcu javne službe odvoz odpadne vode in nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni napravi,

- dovolijo dostop do javne kanalizacije,

- v primeru, ko upravljavec ugotovi poškodbe na interni kanalizaciji ali delu kanalizacijskega priključka, ki je v pristojnosti uporabnika, ki lahko kvarno vplivajo na stanje javne kanalizacije, delovanja čistilne naprave ali podtalnice, poškodbe na svoje stroške odpravijo v roku, ki jim ga predpiše upravljavec kanalizacije,

- opozarjajo na morebitne poškodbe na javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,

- pisno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,

- v rokih plačujejo stroške za odvajanje odpadne vode na podlagi izdanih računov,  kar velja tako za odvajanje odpadne vode po kanalu, kot odvoz odpadne vode oz. stroške za praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede na izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih naprav,

- urejajo medsebojno delitev stroškov,

- upoštevajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju odpadne vode,

- v primeru, ko upravljavec izvaja obnovo javne kanalizacije dovolijo obnovo kanalizacijskega priključka do priključnega revizijskega jaška, v kolikor je le-ta nameščen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.

- člen

##### Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi, o tem pisno obvesti uporabnika in mu postavi rok za odpravo oz. sanacijo neustreznega odvoda odpadne vode. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.

- člen

Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez posebnega  soglasja upravljavca.

- člen

##### Na zahtevo upravljavca ter v roku, ki ga upravljavec določi, mu mora uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, posredovati letno poročilo o emisijskem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za odpadno tehnološko vodo.

##### Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika, morajo biti upravljavcu vedno na razpolago.

- člen

Izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji ali novogradnji cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, telefonskega, toplovodnega in plinskega omrežja itd. morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in instalacijami nepoškodovano. Za vse posege v območju javne kanalizacije morajo predhodno pridobiti soglasje upravljavca kanalizacije, ki mora pri takih posegih izvajati strokovni nadzor. V primeru poškodb javne kanalizacije oz. kanalizacijskih priključkov je upravljavec dolžan vzpostaviti prvotno stanje na stroške povzročitelja.

## XI. KAZENSKE DOLOČBE

- člen

Z globo 1250 EUR se kaznuje upravljavec javne kanalizacije:

  - če izvrši priključitev brez predhodnega soglasja (16. člen),

  - če ne omogoči priključitve najkasneje v roku 15-ih dni po naročilu uporabnika za priključitev  (prvi odstavek 18. člena)

  - če prekine dobavo vode  oz. odvod odpadne vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (38. člen),

  - če ne ravna v skladu z 39. in 40. členom,

  - če ne izpolnjuje obveznosti iz 42. člena.

Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca kanalizacije.

- člen

Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba:

- če se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne ukine greznice v skladu z zahtevami 15. člena,

- če se priključi na kanalizacijo brez soglasja upravljavca oz. priklop ni izveden skladno z izdanim soglasjem (16. člen),

- ne uredi ponikanja čistih meteornih vod skladno z drugim odstavkom 19. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 20. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. člena,

- če ravna v nasprotju s 45. in 46. členom, hkrati pa se uporabniku skladno z določili 45. člena zaračunajo tudi vsi stroški zaradi nastale škode,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. člena.

Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.

- člen

Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:

- če se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena in ne ukine greznice v skladu z zahtevami 15. člena,

- če se priključi na kanalizacijo brez soglasja upravljavca oz. priklop ni izveden skladno z izdanim soglasjem (16. člen),

- ne uredi ponikanja čistih meteornih vod skladno z drugim odstavkom 19. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega odstavka 20. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 44. člena,

- če ravna v nasprotju z 45. in 46. členom, hkrati pa se uporabniku skladno z določili 45. člena zaračunajo tudi vsi stroški zaradi nastale škode,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. člena,

- če ne izpolnjuje obveznosti iz 52. člena.

## XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje v nasprotju s tem odlokom, so dolžni urediti priključek v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

- člen

Najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka je upravljavec dolžan z Občino Trzin skleniti Pogodbo o izvajanju javne službe odvoda odpadnih vod in upravljanju infrastrukture.

- člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, upravljavec kanalizacijskih objektov in naprav ter pristojni organ Občine Trzin.

- člen

Upravljavec je dolžan v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka predložiti županu/ ji Občine Trzin Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije.

- člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/98). Do sprejema novega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije, se uporablja Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (Uradni vestnik Občine Domžale št. 12/99).

- člen

Odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

ŽUPAN:

Tone PERŠAK

Poslano:

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2009,

- JKP Prodnik,

- Višji svetovalec župana za GJS,

- arhiv, tu (2 x)