OBČINA TRZIN

Občinski svet

Številka: 23-8/2009

Datum: 08.04.2009

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 58/07 – odločba US), 11. in 12. člena  Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/2007 in 33/2008) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) je Občinski svet Občine Trzin na 23. redni seji dne 08.04.2009 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin

- člen

V Odloku o čiščenju komunalnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/2005 in 6/2006), se v 8., 13., 18., 20., 22., 27., 28., 29., 32., 34., 35., 39., 40., 41., 42. in 46. členu, se besedo upravljalec nadomesti z besedo upravljavec.

- člen

V 4. členu se dopolni druga alinea tako, da se glasi: » - praznjenje greznic in prevzem blata iz malih čistilnih naprav, ki ga mora izvajalec javne službe oddati v nadaljnjo obdelavo na komunalno čistilno napravo, ki je opremljena za obdelavo blata, skladno s sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Trzin,«

- člen

V 5. členu se črta besedo magistralno tako, da se 5. člen glasi: »Javno kanalizacijo sestavljajo primarno in sekundarno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, kot to določa veljavna zakonodaja.«

- člen

V 7. členu se na koncu doda nov odstavek: »Čiščenje kanalizacijskega priključka je strošek lastnika objekta.«

- člen

V 10. členu se doda četrto alineo, ki se glasi: » - objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda.«

Spremeni se tudi zadnji odstavek tako, da se glasi: »Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije in priključka na javno kanalizacijo do javnih površin, je odgovoren lastnik objekta. S temi objekti in napravami je dolžan gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode in da je odpadna voda v predpisani kakovosti.

V javno kanalizacijo ne sme odvajati odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.

V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz prejšnjih odstavkov tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice skladno s postopkom predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.«

- člen

V 11. členu se v prvemu stavku zamenja besedo uporabnik z besedo lastnik objekta tako, da se prvi stavek glasi: »Lastnik objekta mora upravljavcu dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije, ki poteka izven objekta.«

- člen

V 15. členu se v tretjemu stavku prvega odstavka črta beseda beseda uporabnik, ki je odveč tako, da se  tretji stavek prvega odstavka glasi: »Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu na podlagi vloge posredovati pogoje za priključitev.«

Tretji odstavek se dopolni tako, da se glasi: »Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja odpadna voda v obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave zgrajene skladno z veljavno zakonodajo. Greznice in male komunalne čistilne naprave upravlja in vzdržuje lastnik na lastne stroške. Skladno z veljavno zakonodajo je lastnik dolžan najmanj enkrat na štiri leta oddati blato iz male komunalne čistilne naprave oz. iz obstoječe greznice izvajalcu javne službe, ki mora poskrbeti za odvoz in obdelavo blata na ustrezno opremljeni komunalni čistilni napravi na stroške lastnika.«

- člen

Vsebina 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Plačilo prispevka obstoječih objektov za priklop na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje obračuna občina kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (79. člen).«

- člen

V 25. členu se v stavku beseda taksa nadomesti z besedo okoljska dajatev tako, da se stavek glasi: »Investicijsko vzdrževanje se financira iz amortizacije javne kanalizacije, okoljskih dajatev in iz sredstev proračuna občine.«

- člen

V 26. členu se v stavku beseda taksa nadomesti z besedo okoljska dajatev tako, da se stavek glasi: »Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, okoljskih dajatev in kreditov.«

- člen

34. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: »Uporabnik plača praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede na izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih naprav. Izčrpano količino uporabnik potrdi s podpisom strojnega poročila. En izvod podpisanega strojnega poročila prejme uporabnik, drugi ostane izvajalcu storitve za pripravo računa.«

- člen

V 35. členu se na koncu zadnjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »V opominu mora določiti dodaten 8 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice neplačila, prisilno izterjavo.«

- člen

V 37. členu se zadnji stavek dopolni tako, da se glasi: »Upravljavec ima pravico uveljavljati vse zapadle obveznosti do datuma prejema pisnega sporočila z ustreznimi dokazili.«

- člen

Vsebina 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode oz. odvajanje odpadne vode, kadar:

- z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo ali je zaradi stanja kanalizacijskega priključka ali interne kanalizacije objekta in naprav na njej ogrožena oskrba uporabnikov s pitno vodo, obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi oz. ogroženo zdravje in premoženje prebivalcev,

- kanalizacijski priključek ali interna napeljava in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom oz. ovirajo odvod odpadne vode drugih uporabnikov,

- kakovost odpadne vode ne ustreza pogojem izpusta v javno kanalizacijo oz. odpadna voda povzroča motnje v javni kanalizaciji ali pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi,

- uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode.

Način prekinitve dobave vode oz. odvajanja odpadne vode določi upravljavec. Prekinitev dobave vode oz. odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati vse stroške prekinitve in ponovne priključitve.«

- člen

Vsebina 42. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Upravljavec javne kanalizacije ima v okviru odvajanja odpadnih vod naslednje obveznosti:

- zagotavlja obratovanja javne kanalizacije v okviru razpoložljivih zmogljivosti obstoječih cevovodov,

- pravočasno pripravlja načrte obnov in novogradenj javne kanalizacije,

- izvaja redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in kanalizacijskih priključkih v območju javnih površin,

- obvešča uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,

- vodi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence,

- redno obračunava storitev javne službe,

- ažurno izdaja soglasja in omogoča priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo,

- organizira odvod odpadne vode v izrednih razmerah,

- obračunava amortizacijo za sredstva v upravljanju in vodi ostale poslovne knjige,

- sistematično pregleduje omrežje in kanalizacijske priključke v javnih površinah, ugotavlja in odpravlja napake ter skrbi za avtomatizacijo,

- občasno preverjanje in kontroliranje kakovosti komunalnih in padavinskih odpadnih voda, izvajanje kontrole in vzdrževanja merilnih mest,

- izdela načrt ravnanje z blatom malih komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob, ki nastajajo na vsem območju izvajanja javne službe,

- kontrolira ustreznost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na javno kanalizacijo na njegove stroške,

- kontrolira stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove stroške v časovnih presledkih, kot jih določa tehnični pravilnik iz 54. člena tega odloka,

- prevzema in oddaja v nadaljnjo obdelavo blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic najmanj enkrat na štiri leta,

- redno prazni septične jame (nepretočne greznice) ter odvaža in oddaja odpadno vodo v nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni napravi,

- izdaja potrdila in strokovne ocene obratovanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

- predlaga lastniku sprejetje oziroma spremembe odlokov, ki urejajo odvajanje odpadnih vod,

- izdela in posreduje programe in poročila o izvajanju javne službe odvoda odpadnih voda po navodilih in rokih, predpisanih v veljavni zakonodaji,

- posreduje informacije uporabnikom v zvezi z določili tega odloka in ostalih predpisov, ki urejajo odvajanje odpadnih vod.«

- člen

Vsebina 44. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

- na javno kanalizacijo se smejo priključiti le s soglasjem upravljavca ter v skladu s soglasjem upravljavca,

- redno vzdržujejo interno kanalizacijsko omrežje in kanalizacijski priključek do meje z javnimi površinami,

- odvajajo v javno kanalizacijo odpadne vode samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in soglasjem za priključitev

- zagotavljajo nemoten dostop do priključka in zunanje interne kanalizacije, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode,

- zagotavljajo nemoten dostop do merilnih mest, za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,

- skrbijo za zavarovanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka pred vdorom talne vode,

- vzdržujejo greznice in male komunalne čistilne naprave,

- v primeru, da imajo speljane odpadne vode v greznico oz. malo komunalno čistilno napravo, so skladno s pogoji izvajanja obvezne gospodarske javne službe, dolžni omogočiti pooblaščenim izvajalcem teh storitev, odvoz blata in obdelavo na komunalni čistilni napravi najmanj enkrat na štiri leta skladno s sprejetim programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Trzin,

- v primeru, da imajo speljane odpadne vode v septično jamo (nepretočno greznico), so dolžni redno, po potrebi, glede na porabo vode, omogočiti izvajalcu javne službe odvoz odpadne vode in nadaljnjo obdelavo na komunalni čistilni napravi,

- dovolijo dostop do javne kanalizacije,

- v primeru, ko upravljavec ugotovi poškodbe na interni kanalizaciji ali delu kanalizacijskega priključka, ki je v pristojnosti uporabnika, ki lahko kvarno vplivajo na stanje javne kanalizacije, delovanja čistilne naprave ali podtalnice, poškodbe na svoje stroške odpravijo v roku, ki jim ga predpiše upravljavec kanalizacije,

- opozarjajo na morebitne poškodbe na javni kanalizaciji in kanalizacijskem priključku ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,

- pisno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun stroškov,

- v rokih plačujejo stroške za odvajanje odpadne vode na podlagi izdanih računov,  kar velja tako za odvajanje odpadne vode po kanalu, kot odvoz odpadne vode oz. stroške za praznjenje greznice oz. oddajo blata iz malih čistilnih naprav glede na izčrpano količino greznične vsebine oz. blata iz malih čistilnih naprav,

- urejajo medsebojno delitev stroškov,

- upoštevajo ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju odpadne vode,

- v primeru, ko upravljavec izvaja obnovo javne kanalizacije dovolijo obnovo kanalizacijskega priključka do priključnega revizijskega jaška, v kolikor je le-ta nameščen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.«

- člen

V prvi vrstici prvega odstavka 47. člena se med besedilom »Na zahtevo upravljavca« in besedilom »mu mora uporabnik« doda besedilo »ter v roku, ki ga upravljavec določi,«.

- člen

V 49. členu se spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek prvega odstavka glasi:

»Z globo 1250 EUR se kaznuje upravljavec javne kanalizacije:«

» V prvem odstavku druge točke 49. člena se spremeni navedba odstavka in člena, tako da se po novem glasi: »(prvi odstavek 18. člena)«.

V 49. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se spremeni valuta in zaokroži višina globe, zato se po novem glasi:

»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca kanalizacije.«

- člen

V 50. členu se spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek prvega odstavka glasi:

»Z globo 1250 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba in samostojni podjetnik-posameznik:«

V prvem odstavku 50. člena  se za  3. točko  doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 20. člena,«

Dosedanje 4.,5.,6. in 7. točka se preštevilčijo v 5.,6.,7. in 8. točko.«

V 50. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se spremeni valuta in zaokroži višina globe, zato se po novem glasi:

»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.«

- člen

V 51. členu se spremeni valuta in zaokroži višina globe tako, da se uvodni stavek glasi:

»Z globo 420 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba:«

V prvem odstavku 51. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:

»4. če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega  odstavka 20. člena,«

Dosedanje 4.,5.,6. in 7. točka se preštevilčijo v 5.,6.,7. in 8. točko.«

- člen

Vsebina 54. člena se dopolni tako, da se glasi:

»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, upravljavec kanalizacijskih objektov in naprav ter pristojni organ Občine Trzin.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Ta odlok začne veljati 8 dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

ŽUPAN:

Tone PERŠAK

Poslano:

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2009,

- MOP, Agencija za okolje, Vojkova 1/b, Ljubljana,

- JKP Prodnik d.o.o. Domžale,

- Občinskim svetom Občin Moravče, Lukovica, Domžale in Mengeš,

- višjemu svetovalcu župana za GJS,

- arhiv, tu (2 x)